## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета"
Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Складская, дом 1 (ЗУ КН 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение. | [13 empty] | Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Складская, дом 1 (ЗУ КН 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение.
(наименование стройки)
Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Складская, дом 1 (ЗУ КН 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение. | [14 empty] | Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Складская, дом 1 (ЗУ КН 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Складская, дом 1 (ЗУ КН 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение. | [15 empty] | Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Складская, дом 1 (ЗУ КН 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 49-Т-20-ГСН
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 квартал 2021г.
Сметная стоимость |  | 792.4 | (98.95) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 726.29 | (95) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 119.64 | (6.71) | тыс.руб.
| монтажных работ | 66.11 | (3.95) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 522.79 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 158.32 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [16 empty] | Раздел 1. Земляные работы
58 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.6332 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
|  | Объем=633,2 / 1000 | [16 empty] | Объем=633,2 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.52; 10: 110.51; 11: 17.83; 12: 1970 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6946.57; 10: 4398.57; 11: 8.07; 12: 35496 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1138.14; 10: 720.67; 11: 17.83; 12: 12850 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.7; 7: 11.20764 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 81.18; 7: 51.403176 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7121.09; 10: 4509.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 831.18; 12: 14820 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 764.69; 12: 13634 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 382.34; 12: 6817 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5656.11; 12: 57917 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.053 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=5,3 / 100 | [16 empty] | Объем=5,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2445.28; 10: 129.6; 11: 17.83; 12: 2311 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 13.144 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2445.28; 10: 129.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.6; 12: 2311 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 115.34; 12: 2057 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 51.84; 12: 924 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 296.78; 12: 5292 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (3%) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.192 |  |  |  |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (3%)
|  | Объем=19,2 / 100 | [16 empty] | Объем=19,2 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2 | [21 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2445.28; 9: 1.2; 10: 563.39; 11: 17.83; 12: 10045 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1.2; 7: 57.1392 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2445.28; 10: 563.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 563.39; 12: 10045 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 501.42; 12: 8940 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 225.36; 12: 4018 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1290.17; 12: 23003 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 1.71 |  |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=17,1 / 10 | [16 empty] | Объем=17,1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.37; 10: 180.18; 11: 17.83; 12: 3213 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.04; 10: 66.76; 11: 8.07; 12: 539 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.26; 10: 7.28; 11: 17.83; 12: 130 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1287; 10: 2200.77; 11: 4.32; 12: 9507 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 7: 17.442 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.5985 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1431.41; 10: 2447.71 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 187.46; 12: 3343 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 219.33; 12: 3911 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 138.72; 12: 2474 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2805.76; 12: 19644 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.728 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(68,3+4,5) / 100 | [16 empty] | Объем=(68,3+4,5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 10: 670.82; 11: 17.83; 12: 11961 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 70.7616 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 670.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 670.82; 12: 11961 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 597.03; 12: 10645 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 268.33; 12: 4784 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1536.18; 12: 27390 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний |  |  | м3 |  |  | 80.08 | 117 |  | 9369.36 | 4.32 | 40476 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ средний
(Земляные работы, выполняемые ручным способом)
|  | Объем=72,8*1,1 | [16 empty] | Объем=72,8*1,1
7 | ТЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.5678 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=(357,5+210,3) / 1000 | [16 empty] | Объем=(357,5+210,3) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 418.69; 10: 237.73; 11: 8.07; 12: 1918 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 77.73; 10: 44.14; 11: 17.83; 12: 787 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.76; 7: 2.702728 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 418.69; 10: 237.73 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.14; 12: 787 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 40.61; 12: 724 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 20.3; 12: 362 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 298.64; 12: 3004 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 0.899 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=(17,1+72,8) / 100 | [16 empty] | Объем=(17,1+72,8) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.07; 10: 121.43; 11: 17.83; 12: 2165 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 199.9; 10: 179.71; 11: 8.07; 12: 1450 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 36.97; 10: 33.24; 11: 17.83; 12: 593 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 11.26447 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 7: 2.73296 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.97; 10: 301.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 154.67; 12: 2758 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 142.3; 12: 2537 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 71.15; 12: 1269 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 514.59; 12: 7421 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 5.678 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=567,8 / 100 | [16 empty] | Объем=567,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 161.27; 10: 915.69; 11: 17.83; 12: 16327 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 238.66; 10: 1355.11; 11: 8.07; 12: 10936 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.14; 10: 250.63; 11: 17.83; 12: 4469 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 7: 84.94288 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.63; 7: 20.61114 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 399.93; 10: 2270.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1166.32; 12: 20796 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1073.01; 12: 19132 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 536.51; 12: 9566 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3880.32; 12: 55961 | [9 empty] | Всего по позиции
Вывоз излишнего грунта | [24 empty] | Вывоз излишнего грунта
10 | ТССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза |  |  | 175.305 | 4.98 |  | 873.02 | 8.07 | 7045 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Объем=89,9*1,95 | [16 empty] | Объем=89,9*1,95
11 | ТССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 175.305 | 24.01 |  | 4209.07 | 8.07 | 33967 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
|  | Объем=89,9*1,95 | [16 empty] | Объем=89,9*1,95
12 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.0899 |  |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
|  | Объем=89,9 / 1000 | [16 empty] | Объем=89,9 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.99; 10: 3.24; 11: 17.83; 12: 58 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 357.63; 10: 32.15; 11: 8.07; 12: 259 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.83; 10: 5.83; 11: 17.83; 12: 104 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.88; 10: 0.44; 11: 4.32; 12: 2 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.65; 7: 0.328135 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.97; 7: 0.356903 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 398.5; 10: 35.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.07; 12: 162 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.34; 12: 149 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.17; 12: 75 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.34; 12: 543 | [9 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Устройство газопровода | [16 empty] | Раздел 2. Устройство газопровода
Стальной газопровод | [24 empty] | Стальной газопровод
13 | ТЕР24-02-030-01 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 2.44 |  |  |  |  | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм
|  | Объем=244,0 / 100 | [16 empty] | Объем=244,0 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 227.93; 10: 556.15; 11: 17.83; 12: 9916 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 919.84; 10: 2244.41; 11: 8.07; 12: 18112 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 102.06; 10: 249.03; 11: 17.83; 12: 4440 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5159.07; 10: 9.83; 11: 4.32; 12: 42 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.1; 7: 49.044 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.25; 7: 15.25 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1151.8; 10: 2810.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 805.18; 12: 14356 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 942.06; 12: 16797 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 595.83; 12: 10623 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4348.28; 12: 55490 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР24-02-021-01 | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм |  |  | 4: 1 м2; 7: 43.7 |  |  |  |  | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.4; 10: 1022.58; 11: 17.83; 12: 18233 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 88.16; 10: 3852.59; 11: 8.07; 12: 31090 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.3; 10: 624.91; 11: 17.83; 12: 11142 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 180.68; 10: 7895.72; 11: 4.32; 12: 34110 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 7: 89.148 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 44.574 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 292.24; 10: 12770.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1647.49; 12: 29375 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1927.56; 12: 34369 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1219.14; 12: 21738 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15917.59; 12: 139540 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР16-02-003-06 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0.016 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=1,6 / 100 | [16 empty] | Объем=1,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 476.19; 10: 7.62; 11: 17.83; 12: 136 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 123.47; 10: 1.98; 11: 8.07; 12: 16 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.1; 10: 0.05; 11: 17.83; 12: 1 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4559.2; 10: 1.64; 11: 4.32; 12: 7 | [6 empty] | М
| 103-9140 | Арматура муфтовая |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Арматура муфтовая
| 301-9240 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Крепления
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.16; 7: 0.62656 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.00304 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 701.86; 10: 11.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.67; 12: 137 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 9.28; 12: 166 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 5.52; 12: 99 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.04; 12: 424 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.002 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=0,2 / 100 | [16 empty] | Объем=0,2 / 100
|  | На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.47; 9: 2; 10: 0.29; 11: 17.83; 12: 5 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.15; 9: 2; 10: 0.04; 11: 8.07 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 2; 10: 0; 11: 17.83 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 250.36; 9: 2; 10: 1; 11: 4.32; 12: 4 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 2; 7: 0.02124 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 2; 7: 0.00004 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 331.98; 10: 1.33 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.29; 12: 5 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.27; 12: 5 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.15; 12: 3 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.75; 12: 17 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.002 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=0,2 / 100 | [16 empty] | Объем=0,2 / 100
|  | На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.93; 9: 2; 10: 0.18; 11: 17.83; 12: 3 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.8; 9: 2; 10: 0.03; 11: 8.07 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 2; 10: 0; 11: 17.83 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 388.48; 9: 2; 10: 1.55; 11: 4.32; 12: 7 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.83; 6: 2; 7: 0.01532 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 2; 7: 0.00004 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.21; 10: 1.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.18; 12: 3 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.17; 12: 3 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.09; 12: 2 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.02; 12: 15 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | Прайс "Металлобаза" | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м |  |  | 245.6 | 109.98 |  | 27011.09 | 4.32 | 116688 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=244+1,6 | [16 empty] | Объем=244+1,6
|  | Цена=543/1,2/4,32*1,05 | [24 empty] | Цена=543/1,2/4,32*1,05
19 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.86; 10: 16.86; 11: 17.83; 12: 301 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.81; 10: 4.81; 11: 8.07; 12: 39 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 116.15; 10: 116.15; 11: 4.32; 12: 502 | [6 empty] | М
| 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая |  |  | 4: шт.; 5: 1; 7: 1 | [12 empty] | Арматура трубопроводная фланцевая
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 7: 1.47 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 137.82; 10: 137.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.86; 12: 301 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 20.4; 12: 364 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 12.14; 12: 217 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 170.36; 12: 1423 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-302-1503 | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 50 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 571.51 |  | 571.51 | 4.32 | 2469 |  |  |  |  | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 50 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
21 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.86; 10: 16.86; 11: 17.83; 12: 301 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.78; 10: 3.78; 11: 8.07; 12: 31 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 69.49; 10: 69.49; 11: 4.32; 12: 300 | [6 empty] | М
| 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая |  |  | 4: шт.; 5: 1; 7: 1 | [12 empty] | Арматура трубопроводная фланцевая
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 7: 1.47 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 90.13; 10: 90.13 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.86; 12: 301 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 20.4; 12: 364 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 12.14; 12: 217 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.67; 12: 1213 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | ТССЦ-302-0196 | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 229.37 |  | 229.37 | 4.32 | 991 |  |  |  |  | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
23 | ТССЦ-507-0979 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 21.9 |  | 43.8 | 4.32 | 189 |  |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
24 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.01 |  |  |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
| 1 | ОТ |  |  | 8: 795.26; 10: 7.95; 11: 17.83; 12: 142 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 430.27; 10: 4.3; 11: 8.07; 12: 35 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2433.91; 10: 24.34; 11: 4.32; 12: 105 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.4; 7: 0.654 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3659.44; 10: 36.59 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.95; 12: 142 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 7.16; 12: 128 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.66; 12: 65 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.41; 12: 475 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 фланец; 7: 1 |  |  |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.19; 10: 5.19; 11: 17.83; 12: 93 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.07; 10: 28.07; 11: 8.07; 12: 227 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 4.08; 11: 17.83; 12: 73 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 44.95; 10: 44.95; 11: 4.32; 12: 194 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 0.37 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.25 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.21; 10: 78.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.27; 12: 166 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.85; 12: 194 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6.86; 12: 123 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95.92; 12: 831 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | Прайс ЦК СТС | Соединение изолирующее фланцевое Ду 50 3430/1,2/4,22*1,05 |  |  | шт |  |  | 1 | 711.2 |  | 711.2 | 4.32 | 3072 |  |  |  |  | Соединение изолирующее фланцевое Ду 50 3430/1,2/4,22*1,05
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Цена=3430/1,2/4,22*1,05 | [24 empty] | Цена=3430/1,2/4,22*1,05
27 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: 1 т фасонных частей; 7: 0.002239 |  |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(0,5*4+0,17+0,069)/1000 | [16 empty] | Объем=(0,5*4+0,17+0,069)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4960.28; 10: 11.11; 11: 17.83; 12: 198 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11806.75; 10: 26.44; 11: 8.07; 12: 213 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1684.6; 10: 3.77; 11: 17.83; 12: 67 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14919.4; 10: 2.15; 11: 4.32; 12: 9 | [6 empty] | М
| 507-9506 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл.; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 353.8; 7: 0.7921582 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103.16; 7: 0.2309752 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17726.43; 10: 39.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.88; 12: 265 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 17.41; 12: 310 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.01; 12: 196 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.12; 12: 926 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | ТССЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  | шт. |  |  | 4 | 22.8 |  | 91.2 | 4.32 | 394 |  |  |  |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
29 | ТССЦ-507-2383 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 28.49 |  | 28.49 | 4.32 | 123 |  |  |  |  | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
Футляр на выходе из земли | [24 empty] | Футляр на выходе из земли
30 | ТЕР24-02-030-02 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм (футляр) |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0.007 |  |  |  |  | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм (футляр)
|  | Объем=0,7 / 100 | [16 empty] | Объем=0,7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 248.92; 10: 1.74; 11: 17.83; 12: 31 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 965.21; 10: 6.76; 11: 8.07; 12: 55 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 102.06; 10: 0.71; 11: 17.83; 12: 13 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9674.19; 10: 0.08; 11: 4.32 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.44; 7: 0.15008 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.25; 7: 0.04375 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1225.65; 10: 8.58 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.45; 12: 44 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2.87; 12: 51 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1.81; 12: 33 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.26; 12: 170 | [9 empty] | Всего по позиции
31 | ТССЦ-103-0154 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м |  |  | 0.7 | 48.2 |  | 33.74 | 4.32 | 146 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
32 | ТЕР24-02-021-01 | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм |  |  | 4: 1 м2; 7: 0.195622 |  |  |  |  | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм
|  | Объем=0,7*0,089*3,14 | [16 empty] | Объем=0,7*0,089*3,14
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.4; 10: 4.58; 11: 17.83; 12: 82 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 88.16; 10: 17.25; 11: 8.07; 12: 139 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.3; 10: 2.8; 11: 17.83; 12: 50 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 180.68; 10: 35.34; 11: 4.32; 12: 153 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 7: 0.3990689 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 0.1995344 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 292.24; 10: 57.17 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.38; 12: 132 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.63; 12: 154 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 5.46; 12: 98 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.26; 12: 626 | [9 empty] | Всего по позиции
Укладка сигнальной ленты | [24 empty] | Укладка сигнальной ленты
33 | ТЕРм10-06-003-01 | Укладка ленты сигнальной |  |  | 4: 1 км; 7: 0.2416 |  |  |  |  | Укладка ленты сигнальной
|  | Объем=241,6/1000 | [16 empty] | Объем=241,6/1000
|  | ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0 | [21 empty] | ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0
| 1 | ОТ |  |  | 8: 309.69; 10: 74.82; 11: 17.83; 12: 1334 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1100.09; 9: 0; 10: 0; 11: 8.07 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.03; 9: 0; 10: 0; 11: 17.83 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.19; 9: 0; 10: 0; 11: 4.32 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27; 7: 6.5232 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 6: 0 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1415.97; 10: 74.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.82; 12: 1334 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 83.05; 12: 1481 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 38.91; 12: 694 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.78; 12: 3509 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | ТССЦ-507-3538 | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 |  |  | м |  |  | 241.6 | 0.3 |  | 72.48 | 4.32 | 313 |  |  |  |  | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200
(Прокладка и монтаж междугородных линий связи)
Устройство крана в подземном исполнении | [24 empty] | Устройство крана в подземном исполнении
35 | ТЕР24-02-071-01 | Установка крана затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм (Применительно) |  |  | 4: 1 гидрозатвор; 7: 1 |  |  |  |  | Установка крана затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм (Применительно)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.34; 10: 62.34; 11: 17.83; 12: 1112 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 171.15; 10: 171.15; 11: 8.07; 12: 1381 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.08; 10: 12.08; 11: 17.83; 12: 215 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1321.56; 10: 1321.56; 11: 4.32; 12: 5709 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 5.31 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.74; 7: 0.74 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1555.05; 10: 1555.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.42; 12: 1327 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 87.07; 12: 1553 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 55.07; 12: 982 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1697.19; 12: 10737 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | Прайс ТД КИПА | Кран шаровый для подземной установки Ру 1,6 Мпа Ду 50 10с10п1 шток 1400 мм 8250/1,2/4,22*1,05 |  |  | 7: 1; 8: 1710.6; 10: 1710.6; 11: 4.32; 12: 7390 |  |  |  |  | Кран шаровый для подземной установки Ру 1,6 Мпа Ду 50 10с10п1 шток 1400 мм 8250/1,2/4,22*1,05
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Цена=8250/1,2/4,22*1,05 | [24 empty] | Цена=8250/1,2/4,22*1,05
Краны продувочные | [24 empty] | Краны продувочные
37 | ТЕР24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода |  |  | 4: 1 установка; 7: 2 |  |  |  |  | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.31; 10: 36.62; 11: 17.83; 12: 653 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.8; 10: 143.6; 11: 8.07; 12: 1159 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 8.16; 11: 17.83; 12: 145 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 347.6; 10: 503.74; 11: 4.32; 12: 2176 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.54; 7: 3.08 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.5 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 341.98; 10: 683.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.78; 12: 798 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 52.39; 12: 934 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 33.14; 12: 591 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 769.49; 12: 5513 | [9 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕР24-02-030-01 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0.05 |  |  |  |  | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм
|  | Объем=5 / 100 | [16 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 227.93; 10: 11.4; 11: 17.83; 12: 203 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 919.84; 10: 45.99; 11: 8.07; 12: 371 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 102.06; 10: 5.1; 11: 17.83; 12: 91 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5159.07; 10: 0.2; 11: 4.32; 12: 1 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.1; 7: 1.005 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.25; 7: 0.3125 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1151.8; 10: 57.59 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.5; 12: 294 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.31; 12: 344 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.21; 12: 218 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.11; 12: 1137 | [9 empty] | Всего по позиции
39 | ТЕР24-02-021-01 | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм |  |  | 4: 1 м2; 7: 0.3925 |  |  |  |  | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм
|  | Объем=0,025*3,14*5 | [16 empty] | Объем=0,025*3,14*5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.4; 10: 9.18; 11: 17.83; 12: 164 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 88.16; 10: 34.6; 11: 8.07; 12: 279 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.3; 10: 5.61; 11: 17.83; 12: 100 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 180.68; 10: 70.92; 11: 4.32; 12: 306 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 7: 0.8007 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 0.40035 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 292.24; 10: 114.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.79; 12: 264 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 17.3; 12: 309 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 10.94; 12: 195 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.94; 12: 1253 | [9 empty] | Всего по позиции
40 | ТССЦ-103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м |  |  | 5 | 14 |  | 70 | 4.32 | 302 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
41 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.86; 10: 33.72; 11: 17.83; 12: 601 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.78; 10: 7.56; 11: 8.07; 12: 61 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 69.49; 10: 138.98; 11: 4.32; 12: 600 | [6 empty] | М
| 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая |  |  | 4: шт.; 5: 1; 7: 2 | [12 empty] | Арматура трубопроводная фланцевая
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 7: 2.94 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 90.13; 10: 180.26 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.72; 12: 601 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 40.8; 12: 727 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 24.28; 12: 433 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.34; 12: 2422 | [9 empty] | Всего по позиции
42 | ТССЦ-302-0197 | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 279.57 |  | 559.14 | 4.32 | 2415 |  |  |  |  | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
Опозновательные знаки - 6 шт. | [24 empty] | Опозновательные знаки - 6 шт.
43 | ТЕР28-03-027-01 | Установка указателей кабельных трасс |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.06 |  |  |  |  | Установка указателей кабельных трасс
|  | Объем=6 / 100 | [16 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 794.98; 10: 47.7; 11: 17.83; 12: 850 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 209.02; 10: 12.54; 11: 8.07; 12: 101 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.8; 10: 1.55; 11: 17.83; 12: 28 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 199.2; 10: 11.95; 11: 4.32; 12: 52 | [6 empty] | М
| 105-9007 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Знаки путевые и сигнальные железных дорог
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.4; 7: 4.704 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.58; 7: 0.0948 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1203.2; 10: 72.19 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.25; 12: 878 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 53.68; 12: 957 | [7 empty] | НР Железные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22 | СП Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 32.01; 12: 571 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.88; 12: 2531 | [9 empty] | Всего по позиции
44 | ТССЦ-401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0.42 | 578 |  | 242.76 | 4.32 | 1049 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
(Железные дороги)
|  | Объем=0,07*6 | [16 empty] | Объем=0,07*6
45 | ТССЦ-403-1220 | Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) |  |  | шт. |  |  | 6 | 169.39 |  | 1016.34 | 4.32 | 4391 |  |  |  |  | Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)
(Железные дороги)
46 | ТССЦ-101-4306 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние |  |  | шт. |  |  | 6 | 99.9 |  | 599.4 | 4.32 | 2589 |  |  |  |  | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние
(Железные дороги)
47 | ТССЦ-101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные |  |  | 10 шт. |  |  | 2.4 | 6.74 |  | 16.18 | 4.32 | 70 |  |  |  |  | Дюбели для пристрелки стальные
(Железные дороги)
|  | Объем=(4*6) / 10 | [16 empty] | Объем=(4*6) / 10
Раздел 3. Испытания газопровода | [16 empty] | Раздел 3. Испытания газопровода
48 | ТЕР24-02-120-01 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 2.456 |  |  |  |  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм
|  | Объем=245,6 / 100 | [16 empty] | Объем=245,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.99; 10: 12.26; 11: 17.83; 12: 219 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.55; 10: 30.82; 11: 8.07; 12: 249 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.43; 10: 5.97; 11: 17.83; 12: 106 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 1.00696 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.4912 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.54; 10: 43.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.23; 12: 325 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.33; 12: 380 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 13.49; 12: 241 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.9; 12: 1089 | [9 empty] | Всего по позиции
49 | ТЕР24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм |  |  | 4: 1 узел; 7: 1 |  |  |  |  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.94; 10: 37.94; 11: 17.83; 12: 676 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 52.17; 10: 52.17; 11: 8.07; 12: 421 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 18.52; 10: 18.52; 11: 4.32; 12: 80 | [6 empty] | М
| 302-9232 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные |  |  | 4: шт.; 5: 0.05; 7: 0.05 | [12 empty] | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.12; 7: 3.12 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 108.63; 10: 108.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.94; 12: 676 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 44.39; 12: 791 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 28.08; 12: 500 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.1; 12: 2468 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | ТЕР24-02-123-08 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 245.6 |  |  |  |  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.97; 10: 238.23; 11: 17.83; 12: 4248 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.87; 10: 3160.87; 11: 8.07; 12: 25508 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 10: 120.34; 11: 17.83; 12: 2146 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 19.648 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 9.824 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.84; 10: 3399.1 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 358.57; 12: 6394 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 419.53; 12: 7481 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 265.34; 12: 4732 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4083.97; 12: 41969 | [9 empty] | Всего по позиции
51 | ТЕР24-02-125-01 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм |  |  | 4: 1 участок испытания газопровода; 7: 1 |  |  |  |  | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 170.24; 10: 170.24; 11: 17.83; 12: 3035 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2162.16; 10: 2162.16; 11: 8.07; 12: 17449 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.12; 10: 85.12; 11: 17.83; 12: 1518 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 7: 14 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 7: 7 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2332.4; 10: 2332.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 255.36; 12: 4553 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 298.77; 12: 5327 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 188.97; 12: 3369 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2820.14; 12: 29180 | [9 empty] | Всего по позиции
Контроль сварных соединений - 100% | [24 empty] | Контроль сварных соединений - 100%
52 | ТЕРм39-01-001-01 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 60 мм |  |  | 4: 1 стык; 7: 30 |  |  |  |  | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 60 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.43; 10: 72.9; 11: 17.83; 12: 1300 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.05; 10: 1.5; 11: 4.32; 12: 6 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 6 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.48; 10: 74.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.9; 12: 1300 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 65.61; 12: 1170 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 33.53; 12: 598 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.54; 12: 3074 | [9 empty] | Всего по позиции
53 | ТЕРм39-01-002-01 | Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 60 мм |  |  | 4: 1 стык; 7: 30 |  |  |  |  | Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 60 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.61; 10: 18.3; 11: 17.83; 12: 326 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.3; 10: 9; 11: 4.32; 12: 39 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 1.5 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.91; 10: 27.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.3; 12: 326 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 16.47; 12: 293 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.42; 12: 150 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.19; 12: 808 | [9 empty] | Всего по позиции
54 | ТЕРм39-02-001-02 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм |  |  | 4: 1 стык; 7: 30 |  |  |  |  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.4; 10: 42; 11: 17.83; 12: 749 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.03; 10: 0.9; 11: 4.32; 12: 4 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 3 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.43; 10: 42.9 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42; 12: 749 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 37.8; 12: 674 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 19.32; 12: 345 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.02; 12: 1772 | [9 empty] | Всего по позиции
55 | ТЕРм39-02-012-01 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм |  |  | 4: 1 снимок; 7: 30 |  |  |  |  | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.33; 10: 489.9; 11: 17.83; 12: 8735 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.71; 10: 51.3; 11: 8.07; 12: 414 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 5.7; 10: 171; 11: 4.32; 12: 739 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 30 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.74; 10: 712.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 489.9; 12: 8735 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 440.91; 12: 7862 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 225.35; 12: 4018 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1378.46; 12: 21768 | [9 empty] | Всего по позиции
Проверка качества изоляции подземного газопровода | [24 empty] | Проверка качества изоляции подземного газопровода
56 | Прайс АО "Челябинскгоргаз" | Проверка качества изоляции пробором АНПИ ОЗП=482,80/14,41 |  |  | 4: 10 м газопровода; 7: 24.4; 8: 33.5; 10: 1929.06; 12: 34395 |  |  |  |  | Проверка качества изоляции пробором АНПИ ОЗП=482,80/14,41
|  | Объем=244/10 | [16 empty] | Объем=244/10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.5; 10: 817.4; 11: 17.83; 12: 14574 | [6 empty] | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.5; 10: 817.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 817.4; 12: 14574 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 735.66; 12: 13117 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 376; 12: 6704 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1929.06; 12: 34395 | [9 empty] | Всего по позиции
57 | УГХ-4-2-4 | Внешний осмотр качества изоляции газопровода после опускания его в траншею |  |  | 4: 10 м; 7: 24.4 |  |  |  |  | Внешний осмотр качества изоляции газопровода после опускания его в траншею
|  | Объем=244 / 10 | [16 empty] | Объем=244 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.75; 10: 189.1; 11: 17.83; 12: 3372 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 9.76 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.43; 10: 189.1 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.1; 12: 3372 | [7 empty] | ФОТ
|  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.1; 12: 3372 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 85153.74; 12: 546323 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6710.02; 12: 119642 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 23415.34; 12: 188960 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 2191.07; 12: 39068 | [15 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 55028.38; 12: 237721 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 95004.59; 12: 726287 | [15 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5186.75; 12: 92482 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 23359.74; 12: 188511 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 54749.16; 12: 236515 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7476.54; 12: 133309 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4232.4; 12: 75470 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3949.94; 12: 66114 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1523.27; 12: 27160 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 55.6; 12: 449 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 279.22; 12: 1206 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1386.66; 12: 24725 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 705.19; 12: 12574 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8901.09; 12: 158710 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8863.2; 12: 158034 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4937.59; 12: 88044 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 98954.53; 12: 792401 | [16 empty] | ВСЕГО по смете