## ЭХЗ - ЛСР по Методике 2020 (БИМ
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: город Челябинск,ул. Складская, дом 1, (ЗУ 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение | [14 empty] | Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: город Челябинск,ул. Складская, дом 1, (ЗУ 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение
(наименование стройки)
Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: город Челябинск,ул. Складская, дом 1, (ЗУ 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение | [15 empty] | Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: город Челябинск,ул. Складская, дом 1, (ЗУ 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Электрохимзащита от коррозии | [16 empty] | Электрохимзащита от коррозии
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 49-Т-2-ЭХЗ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2021 года
Сметная стоимость |  | 621.7 | (126,95) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 619.62 | (126,78) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 25.64 | (1,78) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2.08 | (0,17) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 155.08 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 45.72 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [17 empty] | Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,0225 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=2.25 / 100 | [17 empty] | Объем=2.25 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 10: 20.73; 11: 14.41; 12: 299 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 2,187 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 20.73 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.73; 12: 299 | [8 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 16.58; 12: 239 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 9.33; 12: 135 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.64; 12: 673 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (на дно и вне траншеи) |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,068 | [5 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (на дно и вне траншеи)
|  | Объем=(45+23)/1000 | [17 empty] | Объем=(45+23)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1421.77; 10: 96.68; 11: 14.41; 12: 1393 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 55050.26; 10: 3.42; 11: 4.22; 12: 14 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 7: 9,044 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1472.03; 10: 100.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.68; 12: 1393 | [8 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 96.68; 12: 1393 | [8 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.28.1 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 62.84; 12: 905 | [8 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.62; 12: 3705 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР04-01-001-02 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 |  |  | 4: 100 м бурения скважины; 7: 0,6 | [5 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2
|  | Объем=60 / 100 | [17 empty] | Объем=60 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: св. 450 до 500 мм (материалы - кроме долот) ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9 | [22 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: св. 450 до 500 мм (материалы - кроме долот) ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9
| 1 | ОТ |  |  | 8: 869.44; 9: 1,9; 10: 991.16; 11: 14.41; 12: 14283 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6060.14; 9: 1,9; 10: 6908.56; 11: 7.88; 12: 54439 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 588.08; 9: 1,9; 10: 670.41; 11: 14.41; 12: 9661 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 118.65; 9: 1,9; 10: 135.26; 11: 4.22; 12: 571 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71,5; 6: 1,9; 7: 81,51 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40,06; 6: 1,9; 7: 45,6684 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7048.23; 10: 8034.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1661.57; 12: 23944 | [8 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 1860.96; 12: 26817 | [8 empty] | НР Скважины
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 847.4; 12: 12211 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10743.34; 12: 108321 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТССЦ-109-0228 | Долота трехшарошечные типа III 490 С-ЦВ |  |  | шт. |  |  | 0,7752 | 42823.03 |  | 33196.41 | 4.22 | 140089 | [5 empty] | Долота трехшарошечные типа III 490 С-ЦВ
|  | Объем=0,285+0,4902 | [17 empty] | Объем=0,285+0,4902
5 | ГЭСН25-13-004-01 | Установка и монтаж одиночных протекторов марки: ПМ-20У |  |  | 4: шт; 7: 10 | [5 empty] | Установка и монтаж одиночных протекторов марки: ПМ-20У
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,35; 7: 23,5 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4217.79; 10: 42177.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.9; 12: 3529 | [8 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.19 | НР Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 120; 7: 120; 10: 293.88; 12: 4235 | [8 empty] | НР Магистральные и промысловые трубопроводы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.19 | СП Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 146.94; 12: 2117 | [8 empty] | СП Магистральные и промысловые трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42618.72; 12: 186838 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний |  |  | м3 |  |  | 0,23 | 117 |  | 26.91 | 4.22 | 114 | [5 empty] | Песок природный для строительных работ средний
7 | ТЦ_18.4.01.03_59_5902133738_07.06.2021_02 | Протектор магниевый с порошковым активатором с контактным выводом кабель КГН-хл-ЭХЗ-1-6 длиной L= 6,0м ТУ 1714-010-738928040-2008 ПМ.ПСС–3 |  |  | шт |  |  | 10 | 4812.51 |  | 11404.03 | 4.22 | 48125 | [5 empty] | Протектор магниевый с порошковым активатором с контактным выводом кабель КГН-хл-ЭХЗ-1-6 длиной L= 6,0м ТУ 1714-010-738928040-2008 ПМ.ПСС–3
|  | Цена=4583,34*1,05 | [23 empty] | Цена=4583,34*1,05
8 | ТССЦ-111-0126 | Коробка клеммная соединительная КС-3 |  |  | шт. |  |  | 10 | 3.85 |  | 38.5 | 4.22 | 162 | [5 empty] | Коробка клеммная соединительная КС-3
9 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,098125 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=9,8125 / 100 | [17 empty] | Объем=9,8125 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 10: 90.42; 11: 14.41; 12: 1303 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 9,53775 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 90.42 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.42; 12: 1303 | [8 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 72.34; 12: 1042 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 40.69; 12: 586 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.45; 12: 2931 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР24-02-110-01 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков |  |  | 4: 1 контрольно-измерительный пункт; 7: 3 | [5 empty] | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков
| 1 | ОТ |  |  | 8: 81.32; 10: 243.96; 11: 14.41; 12: 3515 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.71; 10: 77.13; 11: 7.88; 12: 608 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 360.74; 10: 392.73; 11: 4.22; 12: 1657 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,09; 7: 21,27 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 237.94; 10: 713.82 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 243.96; 12: 3515 | [8 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 317.15; 12: 4570 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 217.12; 12: 3128 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1248.09; 12: 13478 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦ-101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм |  |  | т |  |  | 0,014112 | 5300 |  | 74.79 | 4.22 | 316 | [5 empty] | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
|  | Объем=3,92*1,2*3/1000 | [17 empty] | Объем=3,92*1,2*3/1000
12 | ТЦ_07.2.07.11_59_5902133738_07.06.2021_02 | Контрольно-измерительный пункт со стойкой из полимерного материала, высотой Н=2,5м., с 6 измерительными и 4 силовыми клеммами, с встроенным блоком защиты трубопроводов с номинальным током 10А, 1 канал Цвет сигнального колпака – Красный (по RAL – 3020) КИП.ПСС-2-6-4.БСЗ.ПР.1.1.УХЛ1 |  |  | шт. |  |  | 3 | 23187.5 |  | 16484.12 | 4.22 | 69563 | [5 empty] | Контрольно-измерительный пункт со стойкой из полимерного материала, высотой Н=2,5м., с 6 измерительными и 4 силовыми клеммами, с встроенным блоком защиты трубопроводов с номинальным током 10А, 1 канал Цвет сигнального колпака – Красный (по RAL – 3020) КИП.ПСС-2-6-4.БСЗ.ПР.1.1.УХЛ1
|  | Цена=22083,33*1,05 | [23 empty] | Цена=22083,33*1,05
13 | ТЦ_01.7.11.07_59_5902133738_07.06.2021_02 | Электрод сравнения длительного действия с обмазкой ЭНЕС-4М, длина проводника 6м |  |  | шт. |  |  | 3 | 9537.5 |  | 6780.33 | 4.22 | 28613 | [5 empty] | Электрод сравнения длительного действия с обмазкой ЭНЕС-4М, длина проводника 6м
|  | Цена=9083,33*1,05 | [23 empty] | Цена=9083,33*1,05
14 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство подготовки из песка под бетон |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 0,094 | [5 empty] | Устройство подготовки из песка под бетон
|  | Объем=0.94 / 10 | [17 empty] | Объем=0.94 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.37; 10: 9.9; 11: 14.41; 12: 143 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.04; 10: 3.67; 11: 7.88; 12: 29 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.26; 10: 0.4; 11: 14.41; 12: 6 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1287; 10: 120.98; 11: 4.22; 12: 511 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 7: 0,9588 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 7: 0,0329 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1431.41; 10: 134.55 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.3; 12: 149 | [8 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 13.39; 12: 194 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9.17; 12: 133 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.11; 12: 1010 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных |  |  | 4: 1 м3 подстилающего слоя; 7: 0,471 | [5 empty] | Устройство подстилающих слоев: бетонных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.8; 10: 18.27; 11: 14.41; 12: 263 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.25; 10: 0.12; 11: 7.88; 12: 1 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 9.08; 10: 4.28; 11: 4.22; 12: 18 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,66; 7: 1,72386 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 48.13; 10: 22.67 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.27; 12: 263 | [8 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 123; 7: 123; 10: 22.47; 12: 323 | [8 empty] | НР Полы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 13.7; 12: 197 | [8 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.84; 12: 802 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ТССЦ-401-0105 | Бетон дорожный, класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,48042 | 610 |  | 293.06 | 4.22 | 1237 | [5 empty] | Бетон дорожный, класс В12,5 (М150)
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [17 empty] | Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
17 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,68 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=68 / 100 | [17 empty] | Объем=68 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.79; 10: 50.86; 11: 14.41; 12: 733 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.12; 10: 4.84; 11: 7.88; 12: 38 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 10: 0.33; 11: 14.41; 12: 5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 44.62; 10: 30.34; 11: 4.22; 12: 128 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,29; 7: 4,2772 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0204 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 126.53; 10: 86.04 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.19; 12: 738 | [8 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 48.63; 12: 701 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 33.27; 12: 480 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167.94; 12: 2080 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами |  |  | 4: 100 шт. болтов; 7: 0,09 | [5 empty] | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
|  | Объем=(3*3) / 100 | [17 empty] | Объем=(3*3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.49; 10: 12.28; 11: 14.41; 12: 177 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.1; 10: 0.28; 11: 7.88; 12: 2 | [7 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,9; 7: 1,071 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.59; 10: 12.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.28; 12: 177 | [8 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 11.05; 12: 159 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 85; 7: 85; 10: 10.44; 12: 150 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.05; 12: 488 | [10 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. Новый Раздел | [17 empty] | Раздел 3. Новый Раздел
19 | ТССЦ-509-6409 | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 50 мм |  |  | м |  |  | 69 | 11.43 |  | 788.67 | 4.22 | 3328 | [5 empty] | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 50 мм
20 | ТЦ_21.9.02.02_66_6682016555_07.06.2021_02 | Кабель силовой бронированный лентами, с медными жилами, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ пониженной пожарной опасности Ном. переменное напряжение 0,66 кВ Кол-во жил - 1 Сечение 10 кв.мм ВБбШвнг 1х10-0,66 |  |  | м |  |  | 68 | 120.49 |  | 1941.47 | 4.22 | 8193 | [5 empty] | Кабель силовой бронированный лентами, с медными жилами, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ пониженной пожарной опасности Ном. переменное напряжение 0,66 кВ Кол-во жил - 1 Сечение 10 кв.мм ВБбШвнг 1х10-0,66
|  | Цена=137,70/1,2*1,05 | [23 empty] | Цена=137,70/1,2*1,05
21 | ТССЦ-408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий |  |  | м3 |  |  | 3,19 | 111 |  | 354.09 | 4.22 | 1494 | [5 empty] | Песок природный для строительных работ мелкий
22 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм |  |  | кг |  |  | 0,033 | 26.9 |  | 0.89 | 4.22 | 4 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм
|  | Объем=(0,008+0,003)*3 | [17 empty] | Объем=(0,008+0,003)*3
23 | ТССЦ-101-2067 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 30 мм |  |  | кг |  |  | 0,045 | 26.9 |  | 1.21 | 4.22 | 5 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 30 мм
|  | Объем=(0,005+0,01)*3 | [17 empty] | Объем=(0,005+0,01)*3
24 | ТССЦ-509-0040 | Наконечники кабельные алюминиевые |  |  | шт. |  |  | 3 | 10 |  | 30 | 4.22 | 127 | [5 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые
|  | Объем=1*3 | [17 empty] | Объем=1*3
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 122808.25; 12: 561981 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1779.16; 12: 25638 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6994.6; 12: 55117 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 671.14; 12: 9672 | [14 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 114034.49; 12: 481226 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 126784.34; 12: 619616 | [14 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1728.3; 12: 24905 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6989.76; 12: 55079 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 114004.15; 12: 481098 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2704.5; 12: 38972 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1357.63; 12: 19562 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 167.94; 12: 2080 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 50.86; 12: 733 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4.84; 12: 38 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 30.34; 12: 128 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 48.63; 12: 701 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 33.27; 12: 480 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2450.3; 12: 35310 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2753.13; 12: 39673 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1390.9; 12: 20042 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 126952.28; 12: 621696 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 36609.95; 12: 154494 | [14 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | (В.Ф. Пургаев)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный иинженер проекта (А.В. Кулагина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ПНР ЭХЗ - ЛСР по Методике 2020
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: город Челябинск,ул. Складская, дом 1, (ЗУ 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение | [14 empty] | Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: город Челябинск,ул. Складская, дом 1, (ЗУ 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение
(наименование стройки)
Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: город Челябинск,ул. Складская, дом 1, (ЗУ 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение | [15 empty] | Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: город Челябинск,ул. Складская, дом 1, (ЗУ 74:36:0109005:15). Технологическое присоединение
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы электрохимзащиты от коррозии | [16 empty] | Пусконаладочные работы электрохимзащиты от коррозии
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 49-Т-2-ЭХЗ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2021 года
Сметная стоимость |  | 58.51 | (3,99) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 28.54 | (1,95) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 111.8 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 58.51 | (3,99) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [17 empty] | Раздел 1.
1 | ТЕРп20-01-002-01 | Hаладка катодных преобразователей на месте установки |  |  | 4: станция; 7: 3 | [5 empty] | Hаладка катодных преобразователей на месте установки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.81; 10: 209.43; 11: 14.67; 12: 3072 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,6; 7: 13,8 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 69.81; 10: 209.43 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 209.43; 12: 3072 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 136.13; 12: 1997 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 83.77; 12: 1229 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 429.33; 12: 6298 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРп20-01-008-01 | Hаладка (регулировка) режима работы автоматической ЭЗУ на сложных электронных схемах |  |  | 4: установка; 7: 10 | [5 empty] | Hаладка (регулировка) режима работы автоматической ЭЗУ на сложных электронных схемах
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.46; 10: 394.6; 11: 14.67; 12: 5789 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,6; 7: 26 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.46; 10: 394.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 394.6; 12: 5789 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 256.49; 12: 3763 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 157.84; 12: 2316 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 808.93; 12: 11868 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРп20-01-009-01 | Оформление технического отчета по наладке установок ЭХЗ |  |  | 4: отчет; 7: 3 | [5 empty] | Оформление технического отчета по наладке установок ЭХЗ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 447.12; 10: 1341.36; 11: 14.67; 12: 19678 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24; 7: 72 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 447.12; 10: 1341.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1341.36; 12: 19678 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 871.88; 12: 12791 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 536.54; 12: 7871 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2749.78; 12: 40340 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1945.39; 12: 28539 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1945.39; 12: 28539 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3988.04; 12: 58506 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3988.04; 12: 58506 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1945.39; 12: 28539 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1264.5; 12: 18551 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 778.15; 12: 11416 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1945.39; 12: 28539 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1264.5; 12: 18551 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 778.15; 12: 11416 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 3988.04; 12: 58506 | [12 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (В.Ф. Пургаев)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер проекта (А.В. Кулагина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]