## Таблица А
№ | Наименование товара | Технические характеристики | Допустимость эквивалентов | Ед. изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена за единицу без налога, (руб.) | Налоговая ставка | Начальная (максимальная) цена без налога, (руб.) | Начальная (максимальная) цена с учетом налога, (руб.)
1 | Дисплей для СК2-ПМ2 графический | Жидкокристаллический, графический дисплей BL12864GERHnS VER.02 установленный на плате. Габаритные размеры: Дисплея - 67х42мм; Платы – 77х54мм; Общая масса: 20гр. | нет | шт | 6 | 3500 | 20% | 21000 | 25200
2 | Датчик СГ-1Б d 13 мм | Термокаталитический датчик в соответствии с технической документацией к сигнализатору «СГ-1» КРАГ.413.226.200 РЭ Габаритные размеры: ø13х14мм. (Диаметр х Высота) (с тремя мягкими выводами) Напряжение питания – 4В. | нет | шт | 100 | 2244.17 | 20% | 224417 | 269300.4
3 | Датчик электрохимический на СО для СК-2 | Принцип измерения электрохимический Измеряемый компонент CO Диапазон измерений массовой концентрации угарного газа CO, млн-1 (ppm) 0 - 500 Максимальная перегрузка, млн-1, не более 1000 Выходной сигнал, мкА/млн-1 0,045 ± 0,015 Максимальная величина: - тока при концентрации CO в 1000 млн-1, мА, не более 0,1 - напряжения датчика, В, не более 1,3 Габаритные размеры датчика ECOSure, мм, не более: - диаметр 20,5 - высота 21 Вес датчика CO, г, не более 5 | нет | шт | 15 | 2800 | 20% | 42000 | 50400
4 | Датчик СГ-1С d 15 мм | Термокаталитический датчик с расширенным диапазоном в соответствии с технической документацией к сигнализатору «СГ-1» КРАГ.413.226.200 РЭ Габаритные размеры: ø15х14мм. (Диаметр х Высота) (с четырьмя мягкими выводами) Напряжение питания – 4В. | нет | шт | 25 | 3040 | 20% | 76000 | 91200
5 | Толкатель кнопки включения СГ на 10 мм | Материал: пластик. Диаметр кнопки: 14,8мм, посадочный диаметр – 6мм | нет | шт | 20 | 42 | 20% | 840 | 1008
6 | Фильтр для насоса СК2-ПМ-1 на угарный газ сигаретный | Размеры 15мм х 8мм. | нет | шт | 100 | 150 | 20% | 15000 | 18000
7 | Колпачки для газоанализаторов | Материал: резина с внутренним алюминиевым штуцером. Диаметр входной – 4мм, выходной - 13,5мм | нет | шт | 60 | 120 | 20% | 7200 | 8640
НМЦ без учета НДС | [7 empty] | 386457
НМЦ с учетом НДС | [7 empty] | 463748.4
| Грузополучатель | Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
| Место (адрес) поставки товаров | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
| Срок (период) поставки товаров | Минимальный срок поставки 5 календарных дней с момента заключения договора. Максимальный срок поставки 10 календарных дней с момента заключения договора.
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и предоставления счет-фактуры.