| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, ул.Цинковая, 8, земельный участок 74:36:0707003:65 |  |  |  |  |
| Основание: 06.19-ТП-ГСН |  |  |  |  |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 33.286 | тыс. руб. | 177.093 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 5.767 | тыс. руб. | 24.945 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.169 | тыс.чел.ч | 0.169 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.128 | тыс. руб. | 28.878 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-030-05 Снятие почвенного чернозема с перемещением во временный отвал. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.00015 | 532.16 |  | 532.16 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 98.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-01-030-05 Возвращение почвенного чернозема из временного отвала. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.00015 | 532.16 |  | 532.16 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 98.80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-01-009-14 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0083 | 3 704.38 |  | 3 704.38 | 31 |  | 31 | 190 |  | 190 |
|  |  |  |  |  | 491.37 |  |  | 4 |  |  | 55 |
| 4. | Е01-02-057-02 Разработка грунта (подчистка дна траншеи) вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (Прил.1.12 п.3.187), 100 м3 грунта | 0.0285 | 1 822.13 | 1 822.13 |  | 52 | 52 |  | 704 | 704 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-066-01 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений | 0.34 | 467.82 | 280.28 | 83.26 | 159 | 95 | 28 | 1 720 | 1 293 | 170 |
|  |  |  |  | 104.28 | 4.74 |  | 35 | 2 |  | 257 | 22 |
| 6. | С203-9070 Щиты инвентарные, м2 | -7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.34)*(-22.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм, м2 | 1.496 | 66.00 |  |  | 99 |  |  | 586 |  |  |
|  |  |  |  | 66.00 |  |  | 99 |  |  | 586 |  |
|  | Объем: 7.48*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы, 10 м3 основания | 0.076 | 144.41 | 105.37 | 39.04 | 11 | 8 | 3 | 123 | 109 | 14 |
|  |  |  |  |  | 4.26 |  |  |  |  |  | 4 |
| 9. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 11.484 | 117.00 |  |  | 1 344 |  |  | 4 005 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 1 344 |  |  | 4 005 |  |
|  | Объем: 1.1*(0.76+0.38+9.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е01-02-061-01 Присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 песком, 100 м3 грунта | 0.0038 | 838.98 | 838.98 |  | 3 | 3 |  | 43 | 43 |  |
| 11. | Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 песком стальных участков, в т.ч крана, продувочной свечи., 100 м3 грунта | 0.093 | 838.98 | 838.98 |  | 78 | 78 |  | 1 058 | 1 058 |  |
| 12. | Е01-01-034-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 местным грунтом, 1000 м3 грунта | 0.00071 | 805.20 |  | 805.20 | 1 |  | 1 | 4 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 109.57 |  |  |  |  |  | 1 |
| 13. | Е01-01-034-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (распределение излишнего грунта по рельефу), 1000 м3 грунта | 0.01044 | 805.20 |  | 805.20 | 8 |  | 8 | 60 |  | 60 |
|  |  |  |  |  | 109.57 |  |  | 1 |  |  | 16 |
| 14. | Е01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.1001 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 34 | 14 | 20 | 326 | 183 | 142 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 4 |  |  | 50 |
|  | Объем: 9.3+0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 820 | 250 | 91 | 8 821 | 3 390 | 582 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 478 | 11 |  | 4 848 | 148 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 820 | 250 | 91 | 8 821 | 3 390 | 582 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 478 | 11 |  | 4 848 | 148 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 443 |  |  | 4 591 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 12-14; %=68 - по стр. 4, 5, 10, 11; %=111 - по стр. 8) |  |  |  |  | 216 |  |  | 2 494 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 12-14; %=36 - по стр. 4, 5, 10, 11; %=71 - по стр. 8) |  |  |  |  | 122 |  |  | 1 325 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 158 |  |  | 12 640 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 158 |  |  | 12 640 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 216 |  |  | 2 494 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 122 |  |  | 1 325 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 83 |  |  | 70 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 47 |  |  | 37 |  |  |
|  | Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка ПЭ газопровода ф63*5,8мм (L=29,9м) в ПЭ футляре ф110*10мм (L=25,5м) с выводом контрольной трубки методом ННБ под автодорогой и открытым способом L=4,1м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 383.06 | 337.21 | 45.85 | 383 | 337 | 46 | 4 758 | 4 572 | 186 |
| 16. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 215.79 | 176.31 | 39.48 | 216 | 176 | 39 | 2 550 | 2 390 | 160 |
| 17. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.28 | 9 486.56 | 130.51 | 9 351.30 | 2 656 | 37 | 2 618 | 6 892 | 495 | 6 387 |
|  |  |  |  | 4.76 | 178.42 |  | 1 | 50 |  | 10 | 677 |
| 18. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм (пониж.коэф. 225/325=0,6923), 100 м бурения скважины | 0.28 | 27 593.44 | 737.15 | 26 817.60 | 7 726 | 206 | 7 509 | 22 435 | 2 798 | 19 556 |
|  |  |  |  | 38.69 | 805.24 |  | 11 | 225 |  | 80 | 3 057 |
|  | Начисления: Н3= 0.6923, Н4= 0.6923, Н5= 0.6923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 0.6888 | 1 180.00 |  |  | 813 |  |  | 2 070 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 813 |  |  | 2 070 |  |
|  | Объем: 28*24.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 0.1204 | 39 779.38 |  |  | 4 789 |  |  | 19 992 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 4 789 |  |  | 19 992 |  |
|  | Объем: 28*4.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е24-02-031-01 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.016 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С999-01 Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 ммцена 250,68*1,05/6,33=41,58р 3кв.2019, м | 29.6 | 41.58 |  |  | 1 231 |  |  | 7 791 |  |  |
|  |  |  |  | 41.58 |  |  | 1 231 |  |  | 7 791 |  |
| 23. | Е22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.255 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 557 | 262 | 12 | 5 207 | 3 548 | 60 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 283 |  |  | 1 598 |  |
| 24. | С999-02 Труба ПЭ 100 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм цена 743*1,05/6,33=123,25р 3кв.2019 Полипластик, м | 25.5 | 123.25 |  |  | 3 143 |  |  | 19 894 |  |  |
|  |  |  |  | 123.25 |  |  | 3 143 |  |  | 19 894 |  |
| 25. | Е22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм (корректировка на ф110мм), 1 футляр | 1 | 68.70 | 9.01 | 15.81 | 69 | 9 | 16 | 394 | 122 | 57 |
|  |  |  |  | 43.88 |  |  | 44 |  |  | 215 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фасонные части газопровода ПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е24-02-005-02 Установка неразъемного соединения сталь/полиэтилен на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, шт | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 | 633 | 224 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  | 361 |  |
| 27. | С507-0760 Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 1 | 385.00 |  |  | 385 |  |  | 288 |  |  |
|  |  |  |  | 385.00 |  |  | 385 |  |  | 288 |  |
| 28. | Е24-02-004-01 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 |  |  | 8 | 7 | 1 |
| 29. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 1 | 2.23 | 0.97 | 1.26 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| 30. | Е24-02-003-01 Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 7 | 2 | 4 | 51 | 33 | 18 |
| 31. | Е24-02-003-02 Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 1 | 11.40 | 3.65 | 7.75 | 11 | 4 | 8 | 78 | 49 | 29 |
|  | вывод контрольной трубки на футляре под ковер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 434.78 | 18.31 | 71.80 | 435 | 18 | 72 | 2 882 | 248 | 390 |
|  |  |  |  | 344.67 | 4.08 |  | 345 | 4 |  | 2 244 | 55 |
| 33. | Е24-02-007-02 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм, 1 соединение | 1 | 33.98 | 18.33 | 12.49 | 34 | 18 | 12 | 301 | 248 | 38 |
|  |  |  |  | 3.16 |  |  | 3 |  |  | 15 |  |
| 34. | С999-03 Прайс ООО ТехстройПАТРУБОК-НАКЛАДКА SA-01 110/32 (3868,43/1,20*1,05/6,33) =534,74р на 3кв. 2019, | 1 | 534.74 |  |  | 535 |  |  | 3 385 |  |  |
|  |  |  |  | 534.74 |  |  | 535 |  |  | 3 385 |  |
| 35. | С101-4257 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 15 мм, м | 0.4 | 2.05 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 2.05 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 0.4*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С101-2338 Герметик силиконовый Isosil S206, л | 1.85 | 76.06 |  |  | 141 |  |  | 891 |  |  |
|  |  |  |  | 76.06 |  |  | 141 |  |  | 891 |  |
| 37. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 0.002 | 117.00 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 38. | Е24-02-005-01 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод | 1 | 138.70 | 10.66 | 8.09 | 139 | 11 | 8 | 310 | 144 | 25 |
|  |  |  |  | 119.95 |  |  | 120 |  |  | 140 |  |
| 39. | С999-04 Соединение неразъемное ПЭ труб диаметром 32*32 мм цена 155*1,05/6,33=25,71р 3кв.2019, шт | 1 | 25.71 |  |  | 26 |  |  | 163 |  |  |
|  |  |  |  | 25.71 |  |  | 26 |  |  | 163 |  |
| 40. | Е11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных- бетонирование вокруг ковера, м3 подстилающего слоя | 0.416 | 48.13 | 38.80 | 0.25 | 20 | 16 |  | 240 | 219 | 1 |
|  |  |  |  | 9.08 |  |  | 4 |  |  | 21 |  |
|  | Объем: 3.2*0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | С401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.42432 | 578.00 |  |  | 245 |  |  | 1 247 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 245 |  |  | 1 247 |  |
|  | Объем: 0.416*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек | 0.01 | 3 759.44 | 1 254.40 | 10.32 | 38 | 13 |  | 283 | 170 | 1 |
|  |  |  |  | 2 494.72 |  |  | 25 |  |  | 112 |  |
|  | Прокладка стальных участковгазопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е24-02-030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.02 | 1 151.81 | 227.93 | 919.84 | 23 | 5 | 18 | 168 | 62 | 105 |
|  |  |  |  | 4.03 | 102.06 |  |  | 2 |  | 1 | 28 |
| 44. | С103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 2 | 30.20 |  |  | 60 |  |  | 389 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 60 |  |  | 389 |  |
| 45. | Е22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, т фасонных частей | 0.003 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 53 | 15 | 35 | 452 | 202 | 226 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  | 3 | 5 |  | 25 | 69 |
|  | Объем: 5*0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3.5 мм, шт. | 5 | 22.80 |  |  | 114 |  |  | 466 |  |  |
|  |  |  |  | 22.80 |  |  | 114 |  |  | 466 |  |
| 47. | Ц12-10-001-01 Бобышки, колпаки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 37 | 8 | 4 | 401 | 108 | 25 |
|  |  |  |  | 2 433.91 |  |  | 24 |  |  | 268 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. | 1 | 40.13 | 16.86 | 3.78 | 40 | 17 | 4 | 356 | 229 | 22 |
|  |  |  |  | 19.49 |  |  | 19 |  |  | 106 |  |
| 49. | С302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 240.00 |  |  | 240 |  |  | 1 184 |  |  |
|  |  |  |  | 240.00 |  |  | 240 |  |  | 1 184 |  |
| 50. | Е22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 1 | 34.40 | 5.19 | 28.07 | 34 | 5 | 28 | 258 | 70 | 179 |
|  |  |  |  | 1.15 | 4.08 |  | 1 | 4 |  | 8 | 55 |
| 51. | С507-2834 Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 1 | 211.17 |  |  | 211 |  |  | 1 465 |  |  |
|  |  |  |  | 211.17 |  |  | 211 |  |  | 1 465 |  |
| 52. | Ц08-02-472-07 Пластина для замера потенциалов,Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м | 0.003 | 424.09 | 253.26 | 85.66 | 1 | 1 |  | 13 | 10 | 2 |
|  |  |  |  | 85.17 | 4.08 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | С101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм, т | 0.0001 | 6 320.00 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 6 320.00 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |
|  | Объем: 0.1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство футляра ф104*4,0мм на выходе ф57*3,5 из земли-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е22-01-011-03 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.0006 | 8 816.87 | 4 620.77 | 3 556.02 | 5 | 3 | 2 | 54 | 38 | 14 |
|  |  |  |  | 640.08 | 626.80 |  |  |  |  | 3 | 5 |
|  | Объем: 0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 0.6 | 67.30 |  |  | 40 |  |  | 260 |  |  |
|  |  |  |  | 67.30 |  |  | 40 |  |  | 260 |  |
| 56. | Е22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (корректировка на диаметр 57мм), 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.006 | 1 244.06 | 584.99 | 25.76 | 7 | 4 |  | 70 | 48 | 1 |
|  |  |  |  | 633.31 |  |  | 4 |  |  | 21 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.57, Н4= 0.57, Н5= 0.57, Н48= 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Е22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм (корректировка на диаметр ), 1 футляр | 1 | 62.45 | 8.19 | 14.37 | 62 | 8 | 14 | 358 | 111 | 52 |
|  |  |  |  | 39.89 |  |  | 40 |  |  | 195 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.25, Н4= 0.25, Н5= 0.25, Н48= 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.03 | 2 012.34 | 232.58 | 1 591.90 | 60 | 7 | 48 | 390 | 95 | 275 |
|  |  |  |  | 187.86 | 205.72 |  | 6 | 6 |  | 20 | 84 |
| 59. | С103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 3.03 | 30.20 |  |  | 92 |  |  | 589 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 92 |  |  | 589 |  |
| 60. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей газопровода Ф 57 мм , грунтовкой ГФ-021 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0054 | 339.12 | 78.62 | 10.15 | 2 |  |  | 10 | 6 |  |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 1 |  |  | 4 |  |
|  | Объем: 0.18*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0054 | 443.60 | 48.32 | 6.80 | 2 |  |  | 11 | 4 |  |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 2 |  |  | 7 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 24 902 | 1 201 | 10 514 | 109 684 | 16 280 | 27 865 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 184 | 296 |  | 65 538 | 4 030 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 537 | 9 | 4 | 22 625 | 118 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 523 |  |  | 22 480 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 5 499 |  |  | 22 211 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 47; %=81 - по стр. 52) |  |  |  |  | 7 |  |  | 82 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47; %=52 - по стр. 52) |  |  |  |  | 5 |  |  | 57 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 549 |  |  | 22 764 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 855 | 1 162 | 10 506 | 83 998 | 15 763 | 27 815 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 185 | 296 |  | 40 418 | 4 030 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 136 |  |  | 35 450 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 15-18; %=111 - по стр. 21, 23, 25, 26, 28-33, 38, 43, 45, 50, 54, 56-58; %=105 - по стр. 40; %=77 - по стр. 60, 61) |  |  |  |  | 1 709 |  |  | 19 715 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 15-18; %=71 - по стр. 21, 23, 25, 26, 28-33, 38, 43, 45, 50, 54, 56-58; %=60 - по стр. 40; %=56 - по стр. 60, 61) |  |  |  |  | 904 |  |  | 9 831 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 468 |  |  | 113 544 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 510 | 30 | 4 | 3 061 | 399 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  | 476 |  |  | 2 640 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 42; %=109 - по стр. 48) |  |  |  |  | 35 |  |  | 399 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42; %=66 - по стр. 48) |  |  |  |  | 22 |  |  | 233 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 567 |  |  | 3 693 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 27 584 |  |  | 140 001 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 751 |  |  | 20 196 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 931 |  |  | 10 121 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 117 |  |  | 99 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 50 |  |  |
|  | Раздел 3. Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е24-02-121-01 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 | 789 | 514 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  | 73 |  |
| 63. | Е24-02-120-01 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.346 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 6 | 2 | 4 | 54 | 23 | 31 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 1 |  |  | 11 |
| 64. | Е24-02-123-08 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.346 | 13.84 | 0.97 | 12.87 | 5 |  | 4 | 27 | 5 | 22 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  | 2 |
| 65. | Е24-02-125-01 Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 2 332.40 | 170.24 | 2 162.16 | 2 332 | 170 | 2 162 | 12 799 | 2 308 | 10 490 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  | 1 154 |
| 66. | Ц39-02-006-03 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 14 мм, 1 стык | 1 | 11.25 | 6.82 | 1.96 | 11 | 7 | 2 | 112 | 92 | 7 |
|  |  |  |  | 2.47 |  |  | 2 |  |  | 12 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Ц39-02-001-02 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык | 15 | 1.43 | 1.40 |  | 21 | 21 |  | 291 | 285 |  |
|  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Ц39-02-015-02 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 2 | 35.73 | 14.70 | 15.37 | 71 | 29 | 31 | 522 | 399 | 89 |
|  |  |  |  | 5.66 |  |  | 11 |  |  | 34 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е13-08-007-01 Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов. (Применительно) Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности | 0.035796 | 25.08 | 25.08 |  | 1 | 1 |  | 12 | 12 |  |
|  | Объем: 0.57*2*3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | С999-05 Проверка изоляции прибором АНПИ цена 149/6,33=23,54р 3кв.2019 Веста газ, м | 4 | 23.54 |  |  | 94 |  |  | 596 |  |  |
|  |  |  |  | 23.54 |  |  | 94 |  |  | 596 |  |
|  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 2 650 | 268 | 2 255 | 15 202 | 3 638 | 10 841 |
|  |  |  |  |  |  |  | 126 | 86 |  | 721 | 1 167 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 103 | 57 | 33 | 925 | 776 | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 52 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 66-68) |  |  |  |  | 46 |  |  | 528 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 66-68) |  |  |  |  | 34 |  |  | 372 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 183 |  |  | 1 825 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 453 | 211 | 2 222 | 13 681 | 2 862 | 10 745 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 | 86 |  | 73 | 1 167 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 62-65; %=77 - по стр. 69) |  |  |  |  | 386 |  |  | 4 468 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 62-65; %=56 - по стр. 69) |  |  |  |  | 264 |  |  | 2 859 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 103 |  |  | 21 008 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (без НР и СП) - |  |  |  |  | 94 |  |  | 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  | 596 |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 3 380 |  |  | 23 429 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 432 |  |  | 4 996 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 298 |  |  | 3 231 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 122 |  |  | 104 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 84 |  |  | 67 |  |  |
|  | Раздел 4. Разное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Ц10-06-003-01 применительно Лента (Кабель) прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг, 1 км кабеля | 0.0296 | 315.88 | 309.69 |  | 9 | 9 |  | 127 | 124 |  |
|  |  |  |  | 6.19 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Объем: 29.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | С507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 29.6 | 0.30 |  |  | 9 |  |  | 34 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 9 |  |  | 34 |  |
| 73. | Е27-09-012-01 При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков | 0.01 | 1 232.94 | 743.82 |  | 12 | 7 |  | 134 | 101 |  |
|  |  |  |  | 489.12 |  |  | 5 |  |  | 33 |  |
| 74. | С101-4306 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт. | 1 | 99.90 |  |  | 100 |  |  | 334 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 100 |  |  | 334 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 130 | 16 |  | 629 | 225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  | 403 |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 | 9 |  | 161 | 124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 36 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 9 |  |  | 34 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 71) |  |  |  |  | 11 |  |  | 126 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 71) |  |  |  |  | 6 |  |  | 69 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 35 |  |  | 356 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 112 | 7 |  | 468 | 101 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  | 367 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 100 |  |  | 334 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 73) |  |  |  |  | 10 |  |  | 122 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 73) |  |  |  |  | 7 |  |  | 77 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 |  |  | 667 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 164 |  |  | 1 023 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 21 |  |  | 248 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 13 |  |  | 146 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 131 |  |  | 110 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 81 |  |  | 65 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 29 502 | 1 735 | 12 860 | 134 336 | 23 533 | 39 288 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 902 | 393 |  | 71 510 | 5 345 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 658 | 75 | 37 | 23 711 | 1 018 | 123 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 545 |  |  | 22 568 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 5 508 |  |  | 22 245 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 47, 66-68; %=81 - по стр. 52; %=102 - по стр. 71) |  |  |  |  | 64 |  |  | 736 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47, 66-68; %=52 - по стр. 52; %=56 - по стр. 71) |  |  |  |  | 45 |  |  | 498 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 767 |  |  | 24 945 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 240 | 1 630 | 12 819 | 106 968 | 22 116 | 39 142 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 787 | 393 |  | 45 706 | 5 345 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 7 679 |  |  | 40 375 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 12-14; %=68 - по стр. 4, 5, 10, 11; %=111 - по стр. 8, 21, 23, 25, 26, 28-33, 38, 43, 45, 50, 54, 56-58, 62-65; %=95 - по стр. 15-18; %=105 - по стр. 40; %=77 - по стр. 60, 61, 69; %=121 - по стр. 73) |  |  |  |  | 2 321 |  |  | 26 799 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 12-14; %=36 - по стр. 4, 5, 10, 11; %=71 - по стр. 8, 21, 23, 25, 26, 28-33, 38, 43, 45, 50, 54, 56-58, 62-65; %=41 - по стр. 15-18; %=60 - по стр. 40; %=56 - по стр. 60, 61, 69; %=76 - по стр. 73) |  |  |  |  | 1 297 |  |  | 14 092 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 858 |  |  | 147 859 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 510 | 30 | 4 | 3 061 | 399 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  | 476 |  |  | 2 640 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 42; %=109 - по стр. 48) |  |  |  |  | 35 |  |  | 399 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42; %=66 - по стр. 48) |  |  |  |  | 22 |  |  | 233 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 567 |  |  | 3 693 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (без НР и СП) - |  |  |  |  | 94 |  |  | 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  | 596 |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 33 286 |  |  | 177 093 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 420 |  |  | 27 934 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 364 |  |  | 14 823 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 114 |  |  | 97 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 64 |  |  | 51 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |