ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1420

| 1. | Уникальный номер закупки | 1420 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Выполнение пуско-наладочных работ и работ по врезке по 35 объектам. Технологическое присоединение» |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | - г. Челябинск, ул. Чапаева, 40. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Владимирская, 74. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Транзитная, 32. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Фабрично-Заводская, 77. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Фабрично-Заводская, 60. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Барановическая, 4. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, СНТ «Волна», ул. 8-я Садовая, уч. № 585. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Изобильная, 225 (стр). Технологическое присоединение. - г. Челябинск, п. Шершни, ул. Трактовая, 30. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, д. Моховички (ст. Шагол), уч. По Генплану №1. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, ЗУ 74:36:071003:81. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, п. Сухомесово, ул. Ивлева, ЗУ 74:36:0000000:372. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. 1-я Ирбитская, 76. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, пер. Петропавловский, 11. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Гражданская – ул. Игуменка, ЗУ 74:36:0316006:376. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Гранитная, 44. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Краснофлотская, 53. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Лучистая, 91. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Коллекторная, 4. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Житомирская, 22. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Житомирская, 20. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Чапаева, 41. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Эстонская, 49/ Барановическая, 9. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. 1-я Калужская, ЗУ 74:36:032001:90. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Магнитогорская, 111. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Житомирская, 18. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Грозненская, 30. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Грозненская, 42. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Клубничная, 2 ЗУ 74:36:0501019:146. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, п. Смолино, пер. Дачный, 1. Технологическое присоединение. - г. Копейск, СНТ «Часовщик», ул. 33, участок 6. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Кольцевая, 34. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Первоконная, 13. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а. Технологическое присоединение. - г. Челябинск, ул. Жилой район «Карповый пруд», ул. Великопетровская, д. 234-Б (стр.). Технологическое присоединение. |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 1 191 484,76 рублей (в т.ч. НДС) 992 903,96 рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок выполнения работ – 10 календарных дней с даты начала выполнения работ. Максимальный срок выполнения работ – 20 календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Не установлено |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 12. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложениями №1 и №2 к ТЗ |
| 13. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | В соответствии с Приложениями №1 и №2 к ТЗ. Факт выполнения работ должен быть подтвержден, исполнительной документацией, актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости работ по форме КС-3, подписанных и утвержденных обеими сторонами. При выполнении работ предусмотреть использование материалов и оборудования, имеющих сертификат ГАЗСЕРТ, относящимся к следующим номенклатурным группам (трубная продукция, оборудование, отключающие устройства). Для выполнения работ по неразрушающему контролю качества сварных соединений должна быть привлечена аттестованная лаборатория неразрушающего контроля. |
| 14. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами актов по форме КС-2 и КС-3. Оформить ордер на производство земляных работ в соответствии с Постановлением Администрации г. Челябинска № 123-п от 04.04.16 Разработать и согласовать в ГИБДД г. Челябинска схему организации движения транспорта Оформить распоряжение на производство земляных работ, влекущих ограничение движения транспорта в Администрации города Челябинска в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Челябинска» |
| 15. | Перечень нормативной документации: | - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 (ред. от 23.06.2011 года); - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002); - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкции изношенных газопроводов»; - СП 48.13330.2010 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» |
| 16. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз» АО «Челябинскгоргаз» Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. Контактное лицо: Петров Алексей Борисович: 8(351)729-35-49 Адрес электронной почты: A.Petrov@chelgaz.ru |
| 17. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 18. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 19. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 20. | Прочие условия | - |

| Приложение | 1. | Рабочая документация |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Сметная документация |