| Стройка: | г.Челябинск . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Ленинский район. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-16-70 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на Устройство газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка ,ул.Эстонская ,73-а . Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |
| Основание: 927 - 3 - 18 - ГСН |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 37.649 | тыс. руб. | 217.530 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 4.970 | тыс. руб. | 22.807 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.176 | тыс.чел.ч | 0.173 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 2.119 | тыс. руб. | 27.624 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-030-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (плодородный слой), 1000 м3 грунта | 0.02 | 532.16 |  | 532.16 | 11 |  | 11 |  |  | 87 |  | 87 |
|  |  |  |  |  | 98.80 |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 95% |  | 25 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  | 50% |  | 13 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 125 |  |  |
| 2. | Е01-01-030-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Оброатная засыпка плодородного слоя, 1000 м3 грунта | 0.02 | 532.16 |  | 532.16 | 11 |  | 11 |  |  | 87 |  | 87 |
|  |  |  |  |  | 98.80 |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 95% |  | 25 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  | 50% |  | 13 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 125 |  |  |
| 3. | Е27-03-008-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований черных щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.08 | 872.77 | 172.25 | 700.52 | 70 | 14 | 56 |  |  | 556 | 180 | 376 |
|  |  |  |  |  | 95.01 |  |  | 8 |  |  |  |  | 99 |
|  | Объем: 400*0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 31 |  |  | 142% |  | 396 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 21 |  |  | 95% |  | 265 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 1 217 |  |  |
| 4. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта, 1 т груза | 58.8 | 4.98 |  | 4.23 | 293 |  | 248 |  |  | 2 142 |  | 1 560 |
|  |  |  |  |  | 0.47 |  |  | 28 |  |  |  |  | 364 |
|  | Объем: 400*0.07*2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 28 |  |  | 100% |  | 364 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 17 |  |  | 60% |  | 218 |  |  |
| 5. | Т03-21-01-001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза | 58.8 | 3.63 |  | 3.63 | 213 |  | 213 |  |  | 1 001 |  | 1 001 |
|  | Объем: 400*0.07*2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.8 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 3 124 | 198 | 2 909 |  |  | 19 011 | 2 584 | 16 300 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  | 17 | 270 |  |  |  | 127 | 3 523 |
|  | Объем: 400*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 665 |  |  | 142% |  | 8 672 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 445 |  |  | 95% |  | 5 802 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 233 |  |  |  |  | 33 485 |  |  |
| 7. | С408-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм, м3 | 100.8 | 128.00 |  |  | 12 902 |  |  |  |  | 55 297 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 12 902 |  |  |  |  | 55 297 |  |
|  | Объем: 400*0.2*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-01-003-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.22 | 4 342.25 | 130.35 | 4 211.90 | 955 | 29 | 927 |  |  | 6 194 | 375 | 5 820 |
|  |  |  |  |  | 472.10 |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 356 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 126 |  |  | 95% |  | 1 644 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 67 |  |  | 50% |  | 866 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 148 |  |  |  |  | 8 704 |  |  |
| 9. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (подчистка на врезке) Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта | 0.02 | 2 934.34 | 2 934.34 |  | 59 | 59 |  |  |  | 766 | 766 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 47 |  |  | 80% |  | 613 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 27 |  |  | 45% |  | 345 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 1 724 |  |  |
| 10. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 1.05 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 1 503 | 111 | 41 |  |  | 5 715 | 1 445 | 194 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 1 351 | 4 |  |  |  | 4 075 | 58 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 150 |  |  | 130% |  | 1 954 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 102 |  |  | 89% |  | 1 338 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 755 |  |  |  |  | 9 007 |  |  |
| 11. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (над верхом трубы), 100 м3 грунта | 0.21 | 921.46 | 921.46 |  | 194 | 194 |  |  |  | 2 528 | 2 528 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 155 |  |  | 80% |  | 2 022 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 87 |  |  | 45% |  | 1 138 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  | 5 688 |  |  |
| 12. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 23.1 | 117.00 |  |  | 2 703 |  |  |  |  | 8 150 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 2 703 |  |  |  |  | 8 150 |  |
|  | Объем: 21*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.1869 | 367.67 |  | 367.67 | 69 |  | 69 |  |  | 565 |  | 565 |
|  |  |  |  |  | 68.26 |  |  | 13 |  |  |  |  | 167 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12 |  |  | 95% |  | 159 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 7 |  |  | 50% |  | 84 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 807 |  |  |
| 14. | Е01-01-033-11 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-05, 1000 м3 грунта | 0.1869 | 162.73 |  | 162.73 | 30 |  | 30 |  |  | 250 |  | 250 |
|  |  |  |  |  | 30.21 |  |  | 6 |  |  |  |  | 74 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6 |  |  | 95% |  | 70 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 |  |  | 50% |  | 37 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 357 |  |  |
| 15. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (на врезке), 100 м3 грунта | 0.036 | 921.46 | 921.46 |  | 33 | 33 |  |  |  | 433 | 433 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 26 |  |  | 80% |  | 346 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 15 |  |  | 45% |  | 195 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 974 |  |  |
| 16. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 3.96 | 117.00 |  |  | 463 |  |  |  |  | 1 397 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 463 |  |  |  |  | 1 397 |  |
|  | Объем: 3.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 1.905 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 638 | 257 | 381 |  |  | 5 869 | 3 362 | 2 508 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 70 |  |  |  |  | 920 |
|  | Объем: 186.9+3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 311 |  |  | 95% |  | 4 068 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 164 |  |  | 50% |  | 2 141 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 112 |  |  |  |  | 12 078 |  |  |
| 18. | Е01-01-013-15 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (погрузка грунта), 1000 м3 грунта | 0.0351 | 6 724.91 | 313.25 | 6 405.56 | 236 | 11 | 225 |  |  | 1 593 | 144 | 1 449 |
|  |  |  |  | 6.10 | 911.21 |  |  | 32 |  |  |  | 1 | 418 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 41 |  |  | 95% |  | 534 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 22 |  |  | 50% |  | 281 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 2 408 |  |  |
| 19. | Т03-21-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза | 56.16 | 8.33 |  | 8.33 | 468 |  | 468 |  |  | 2 198 |  | 2 198 |
|  | Объем: 35.1*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0351 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 14 | 1 | 13 |  |  | 120 | 16 | 103 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 30 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  | 95% |  | 44 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2 |  |  | 50% |  | 23 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 187 |  |  |
| 21. | Е01-01-036-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.42 | 21.99 |  | 21.99 | 9 |  | 9 |  |  | 76 |  | 76 |
|  |  |  |  |  | 4.08 |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 95% |  | 21 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  | 50% |  | 11 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 108 |  |  |
| 22. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.11 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 55 | 10 | 45 |  |  | 387 | 126 | 253 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  | 1 | 5 |  |  |  | 8 | 59 |
|  | Объем: 110/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 15 |  |  | 100% |  | 185 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10 |  |  | 65% |  | 120 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 692 |  |  |
| 23. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 110 | 0.30 |  |  | 33 |  |  |  |  | 141 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 33 |  |  |  |  | 141 |  |
|  | Установка опознавательных столбов 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е28-03-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка указателей трасс, 100 шт. | 0.02 | 1 203.19 | 794.98 | 209.02 | 24 | 16 | 4 |  |  | 255 | 208 | 24 |
|  |  |  |  | 199.20 | 25.80 |  | 4 | 1 |  |  |  | 23 | 7 |
|  | Накладные расходы |  | 114% |  |  | 19 |  |  | 114% |  | 245 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 11 |  |  | 65% |  | 140 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 640 |  |  |
| 25. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.14 | 578.00 |  |  | 81 |  |  |  |  | 380 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 81 |  |  |  |  | 380 |  |
|  | Объем: 0.07*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 2 | 169.39 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 199 |  |  |
|  |  |  |  | 169.39 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 199 |  |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт. | 4 | 99.90 |  |  | 400 |  |  |  |  | 1 246 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 400 |  |  |  |  | 1 246 |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 1.06 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 162 | 81 | 75 |  |  | 1 201 | 1 062 | 125 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 6 |  |  |  |  | 14 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 105 |  |  | 130% |  | 1 381 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 72 |  |  | 89% |  | 945 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  | 3 527 |  |  |
| 29. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 106 | 32.47 |  |  | 3 442 |  |  |  |  | 15 640 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 3 442 |  |  |  |  | 15 640 |  |
| 30. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 14 | 5 | 9 |  |  | 99 | 64 | 35 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 130% |  | 83 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 89% |  | 57 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 239 |  |  |
| 31. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 13 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 130% |  | 17 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 89% |  | 12 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 43 |  |  |
| 32. | Е24-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм, 1 км трубопровода | 0.0105 | 21 124.88 | 5 330.88 | 10 775.27 | 222 | 56 | 113 |  |  | 1 654 | 731 | 611 |
|  |  |  |  | 5 018.74 | 980.09 |  | 53 | 10 |  |  |  | 313 | 134 |
|  | Объем: 10.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 86 |  |  | 130% |  | 1 125 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 59 |  |  | 89% |  | 770 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  | 3 548 |  |  |
| 33. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 10.605 | 30.20 |  |  | 320 |  |  |  |  | 2 099 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 320 |  |  |  |  | 2 099 |  |
|  | Объем: 10.5*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е24-02-005-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм, 1 отвод | 1 | 64.02 | 26.64 | 27.11 | 64 | 27 | 27 |  |  | 479 | 348 | 85 |
|  |  |  |  | 10.27 |  |  | 10 |  |  |  |  | 47 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 35 |  |  | 130% |  | 452 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 24 |  |  | 89% |  | 310 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 241 |  |  |
| 35. | С507-0856 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, шт. | 1 | 758.88 |  |  | 759 |  |  |  |  | 2 480 |  |  |
|  |  |  |  | 758.88 |  |  | 759 |  |  |  |  | 2 480 |  |
| 36. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединение изолирующее фланцевое диаметром 50 мм, 1 фланец | 2 | 34.40 | 5.19 | 28.07 | 69 | 10 | 56 |  |  | 511 | 135 | 359 |
|  |  |  |  | 1.15 | 4.08 |  | 2 | 8 |  |  |  | 17 | 107 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 23 |  |  | 130% |  | 315 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 16 |  |  | 89% |  | 215 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 1 041 |  |  |
| 37. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 1 | 211.17 |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 408 |  |  |
|  |  |  |  | 211.17 |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 408 |  |
| 38. | Е24-01-033-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 17.90 | 15.83 |  | 18 | 16 |  |  |  | 217 | 207 |  |
|  |  |  |  | 2.07 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 21 |  |  | 130% |  | 269 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 14 |  |  | 89% |  | 184 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 670 |  |  |
| 39. | С302-1836 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 137 |  |  |
|  |  |  |  | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 137 |  |
| 40. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 |  |  | 622 | 216 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  |  |  | 359 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 22 |  |  | 130% |  | 281 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 15 |  |  | 89% |  | 192 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 095 |  |  |
| 41. | С999-2 Цокольный ввод ЦВПС - Г Д = 63 х 57 5 600 / 6,24, шт | 1 | 897.44 |  |  | 897 |  |  |  |  | 5 600 |  |  |
|  |  |  |  | 897.44 |  |  | 897 |  |  |  |  | 5 600 |  |
| 42. | С507-2625 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, шт. | 1 | 173.00 |  |  | 173 |  |  |  |  | 323 |  |  |
|  |  |  |  | 173.00 |  |  | 173 |  |  |  |  | 323 |  |
| 43. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 37 | 8 | 4 |  |  | 402 | 104 | 25 |
|  |  |  |  | 2 433.91 |  |  | 24 |  |  |  |  | 273 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 80% |  | 83 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 60% |  | 62 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 548 |  |  |
| 44. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер длиной 200 мм, шт. | 1 | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  |  |  | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |
| 45. | С301-3240 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпачки-заглушки 1", шт. | 1 | 2.59 |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 2.59 |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 |  |
| 46. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.0015 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 27 | 7 | 18 |  |  | 220 | 97 | 113 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  | 1 | 3 |  |  |  | 10 | 33 |
|  | Объем: 3*0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 13 |  |  | 130% |  | 169 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 9 |  |  | 89% |  | 116 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 505 |  |  |
| 47. | С507-1973 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт. | 3 | 21.50 |  |  | 65 |  |  |  |  | 235 |  |  |
|  |  |  |  | 21.50 |  |  | 65 |  |  |  |  | 235 |  |
| 48. | С101-1716 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Детали крепления массой до 0,001т, т | 0.0238 | 13 260.00 |  |  | 316 |  |  |  |  | 2 002 |  |  |
|  |  |  |  | 13 260.00 |  |  | 316 |  |  |  |  | 2 002 |  |
|  | Объем: (2*11.9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 20 | 4 | 1 |  |  | 112 | 56 | 3 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 15 |  |  |  |  | 53 |  |
|  | Объем: 3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 4 |  |  | 90% |  | 50 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 3 |  |  | 70% |  | 39 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 202 |  |  |
| 50. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 26 | 3 |  |  |  | 122 | 34 | 2 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 23 |  |  |  |  | 86 |  |
|  | Объем: 3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 |  |  | 90% |  | 31 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 2 |  |  | 70% |  | 24 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 176 |  |  |
| 51. | Ц39-02-012-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рентгенографический контроль трубопровода , диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм, 1 снимок | 2 | 29.27 | 19.60 | 2.12 | 59 | 39 | 4 |  |  | 571 | 512 | 17 |
|  |  |  |  | 7.55 |  |  | 15 |  |  |  |  | 42 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 31 |  |  | 80% |  | 410 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 23 |  |  | 60% |  | 307 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 1 288 |  |  |
|  | ФУТЛЯР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ 1м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм (Футляр), 1 км трубопровода | 0.001 | 8 999.79 | 4 620.77 | 3 690.12 | 9 | 5 | 4 |  |  | 90 | 60 | 24 |
|  |  |  |  | 688.91 | 644.76 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 8 |
|  | Объем: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 130% |  | 88 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 89% |  | 61 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 239 |  |  |
| 53. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 1 | 67.30 |  |  | 67 |  |  |  |  | 441 |  |  |
|  |  |  |  | 67.30 |  |  | 67 |  |  |  |  | 441 |  |
| 54. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.01 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 22 | 10 |  |  |  | 201 | 134 | 2 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 11 |  |  |  |  | 65 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 13 |  |  | 130% |  | 174 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 9 |  |  | 89% |  | 119 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 494 |  |  |
| 55. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.34 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 99 | 8 | 30 |  |  | 464 | 104 | 170 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 61 | 5 |  |  |  | 191 | 63 |
|  | Объем: 0.34*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 17 |  |  | 130% |  | 217 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 12 |  |  | 89% |  | 149 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 830 |  |  |
| 56. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 62.45 | 8.19 | 14.37 | 62 | 8 | 14 |  |  | 360 | 107 | 51 |
|  |  |  |  | 39.89 |  |  | 40 |  |  |  |  | 202 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.25, Н4= 0.25, Н5= 0.25, Н47= 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 130% |  | 139 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 89% |  | 95 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 594 |  |  |
| 57. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 764 | 495 | 198 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 71 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 130% |  | 644 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 89% |  | 441 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 848 |  |  |
| 58. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.1385 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 2 | 1 | 2 |  |  | 21 | 9 | 12 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 130% |  | 17 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 89% |  | 12 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 49 |  |  |
| 59. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.0675 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 19 | 5 | 13 |  |  | 159 | 69 | 90 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 3 |  |  |  |  | 34 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 130% |  | 134 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 89% |  | 92 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 385 |  |  |
| 60. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.1385 | 6.05 | 0.97 | 5.07 | 1 |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 5 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 130% |  | 4 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 89% |  | 3 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 61. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 1.0675 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 8 | 2 | 7 |  |  | 66 | 20 | 46 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 130% |  | 39 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 89% |  | 27 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 132 |  |  |
| 62. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 |  |  | 7 613 | 2 223 | 5 391 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 112 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 332 |  |  | 130% |  | 4 336 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 227 |  |  | 89% |  | 2 968 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 526 |  |  |  |  | 14 917 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 33 699 | 1 454 | 6 903 |  |  | 166 042 | 18 969 | 40 264 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 296 | 665 |  |  |  | 106 232 | 8 655 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 879 | 57 | 53 |  |  | 21 639 | 742 | 295 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 768 | 5 |  |  |  | 20 602 | 59 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 4 728 |  |  |  |  | 20 279 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22; %=80 - по стр. 43, 51) |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 678 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 22; %=60 - по стр. 43, 51) |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 490 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 970 |  |  |  |  | 22 807 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 27 216 | 1 397 | 5 921 |  |  | 135 373 | 18 227 | 35 210 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 898 | 632 |  |  |  | 81 941 | 8 232 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 18 101 |  |  |  |  | 76 271 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21; %=142 - по стр. 3, 6; %=80 - по стр. 9, 11, 15; %=130 - по стр. 10, 28, 30-32, 34, 36, 38, 40, 46, 52, 54-62; %=114 - по стр. 24; %=90 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  | 2 362 |  |  |  |  | 30 802 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21; %=95 - по стр. 3, 6; %=45 - по стр. 9, 11, 15; %=89 - по стр. 10, 28, 30-32, 34, 36, 38, 40, 46, 52, 54-62; %=65 - по стр. 24; %=70 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  | 1 497 |  |  |  |  | 19 518 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 075 |  |  |  |  | 185 693 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 3 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 3 689 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 3 689 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 974 |  | 929 |  |  | 5 341 |  | 4 759 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 364 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4) |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 364 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4) |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 218 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 974 |  |  |  |  | 5 341 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 37 649 |  |  |  |  | 217 530 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 415 |  |  |  |  | 31 480 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 535 |  |  |  |  | 20 008 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 114 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 33 699 | 1 454 | 6 903 |  |  | 166 042 | 18 969 | 40 264 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 296 | 665 |  |  |  | 106 232 | 8 655 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 879 | 57 | 53 |  |  | 21 639 | 742 | 295 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 768 | 5 |  |  |  | 20 602 | 59 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 4 728 |  |  |  |  | 20 279 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22; %=80 - по стр. 43, 51) |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 678 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 22; %=60 - по стр. 43, 51) |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 490 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 970 |  |  |  |  | 22 807 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 27 216 | 1 397 | 5 921 |  |  | 135 373 | 18 227 | 35 210 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 898 | 632 |  |  |  | 81 941 | 8 232 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 18 101 |  |  |  |  | 76 271 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21; %=142 - по стр. 3, 6; %=80 - по стр. 9, 11, 15; %=130 - по стр. 10, 28, 30-32, 34, 36, 38, 40, 46, 52, 54-62; %=114 - по стр. 24; %=90 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  | 2 362 |  |  |  |  | 30 802 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21; %=95 - по стр. 3, 6; %=45 - по стр. 9, 11, 15; %=89 - по стр. 10, 28, 30-32, 34, 36, 38, 40, 46, 52, 54-62; %=65 - по стр. 24; %=70 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  | 1 497 |  |  |  |  | 19 518 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 075 |  |  |  |  | 185 693 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 3 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 3 689 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 3 689 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 974 |  | 929 |  |  | 5 341 |  | 4 759 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 364 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4) |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 364 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4) |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 218 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 974 |  |  |  |  | 5 341 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 37 649 |  |  |  |  | 217 530 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 415 |  |  |  |  | 31 480 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 535 |  |  |  |  | 20 008 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 114 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Храмушина М.С. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |