**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1458**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер закупки |  |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | **Выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических работ по объектам**:1. «Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки,17. Технологическое присоединение».
2. «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, земельный участок 74:36:0711003:33. Технологическое присоединение».
3. «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, пересечение Профинтерна-Каменогорская, КН74:36:0000000:562. Технологическое присоединение».
4. «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, ул. Копейское шоссе,49А. Технологическое присоединение».

. |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических работ по объектам**:1. «Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки,17. Технологическое присоединение».
2. «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, земельный участок 74:36:0711003:33. Технологическое присоединение».
3. «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, пересечение Профинтерна-Каменогорская, КН74:36:0000000:562. Технологическое присоединение».
4. «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, ул. Копейское шоссе,49А. Технологическое присоединение».

  |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | **776 601,83** рублей (в т.ч. НДС)**647 168,19** рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договораМинимальный срок выполнения работ – 15 календарных дней с даты начала выполнения работ.Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 9. | Срок действия договора | До полного исполнения сторонами своих обязательств.  |
| 10. | График проведения работ | Не прилагается |
| 11. | Требование о членстве в СРО | Установлено

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к Участнику закупки** | **Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям** |
| Участник должен являться членомсаморегулируемой организации вобласти инженерных изысканий.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи47 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации. | Выписка из реестра членов саморегулируемойорганизации в области инженерных изысканий (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), членом которой является Участник, выданная не ранее одного месяца до даты подачи заявки Участником, содержащая сведения о том, что:1. Участник является членом соответствующейсаморегулируемой организации;2. Участник вправе выполнять работы,являющиеся предметом настоящей закупочнойпроцедуры;3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Наличие у саморегулируемой организации,членом которой является Участник,компенсационного фонда обеспечениядоговорных обязательств, сформированного всоответствии со статьями 55.4 и 55.16Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи47 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.  | Выписка из государственного реестрасаморегулируемых организаций, выданная неранее двух месяцев до даты опубликованияИзвещения, содержащая (или скриншотгосударственного реестра саморегулируемыхорганизаций, размещенный на официальном сайтеоргана надзора за саморегулируемымиорганизациями в сети «Интернет», содержащийактуальные на дату подачи заявки) сведения осаморегулируемой организации, членом которойявляется Участник, о размере сформированноготакой саморегулируемой организацией фондаобеспечения договорных обязательств. |
| Совокупный размер обязательств Участника овыполнении инженерных изысканий не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечениядоговорных обязательств.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи47 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.  | Подписанное Участником письмо в свободнойформе, подтверждающее, что совокупный размеробязательств Участника о выполнении инженерных изысканий не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Участник является лицом, указанным в пункте2.1 статьи 47 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, и при проведениинастоящей закупочной процедуры в отношенииданного участника применяется один изслучаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи47 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободнойформе, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). |

 |
| 12. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 13. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к ТЗ |
| 14. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | Работы выполняются по заявкам Заказчика. В заявке указывается объем, перечень и адрес выполнения работ.Заказчик передает заявку Исполнителю: Техническое задание на производство инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.Выполнение работ своими собственными силами, без привлечения субподрядчиков.Исполнитель должен отчитаться за фактически выполненные работы по заявке, предоставив следующие документы:- Технический отчет по результатам инженерных изысканий на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде (1 экз.) выдать Заказчику. - В электронном виде документация сдается в виде записи на оптический диск — 1 экз. в составе и в файлах соответствующих документов в возможных форматах, предусмотренных Приказом №783/пр от 12.05.2017г Минстроя России.- В одном экземпляре Технический отчет по результатам инженерных изысканий представить в Главное Управление Архитектуры и Градостроительства Администрации г. Челябинска.- Предоставление сметы для обоснования стоимости работ.- По окончанию полевых, лабораторных и камеральных работ необходимо провести внутренний контроль и приемку работ и составить соответствующий акт. Завершенные полевые, лабораторные и камеральные работы от отдельных исполнителей подлежат приёмке начальником геологической группы, с составлением акта сдачи-приёмки.- Дополнительные требования:1) Система высот – Балтийская.2) Система координат – местная. 3) Показать отметки поверхности земли вдоль трассы проектируемого газопровода.4) Нанести все деревья в пределах границ корректировки съемки.5) Уточнить наличие недействующих инженерных коммуникаций.6) Согласовать с эксплуатирующими организациями положение и наличие существующих инженерных коммуникаций.Материалы исполнительной съемки нанести на городские планшеты и кальки.-Акт о приемке выполненных работ;-Счет в 1-м экземпляре.Объем и перечень работ, указанный в заявке, формируется на основании Приложения №1 к Техническому заданию.Стоимость работ включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в т.ч. стоимость товаров используемых для выполнения работ по договору.Работы выполняются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».Оплата выполненных работ производится Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. |
| 15. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | 1. Качество выполнения работ (оказания услуг) должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих вид деятельности, являющейся предметом Закупки;2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СН и других нормативных документов, устанавливающих требования к работам(услугам), являющимся предметом договора, в соответствии с законодательством РФ.3. Качество выполнения работ (оказания услуг) должно отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».4. Иные требования – в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящей Документации. |
| 16. | Перечень нормативной документации: | - |
| 17. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз»АО «Челябинскгоргаз»Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.Контактное лицо: Петров Алексей Борисович: 8(351)729-35-49Адрес электронной почты: A.Petrov@chelgaz.ru |
| 18. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 19. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 20. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 21. | Прочие условия | Привлечение субподрядчика – допускается.Условия оплаты выполненных работ:15 (пятнадцать) рабочих дней от даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение** | 1. | Сметная документация |
| 2. |  |