## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Газопровод среднего давления от точки врезки до границ земельного участка собственника по адресу: г. Челябинск ул. Троицкий тракт д. 25ж. Технологическое присоединение. | [13 empty] | Газопровод среднего давления от точки врезки до границ земельного участка собственника по адресу: г. Челябинск ул. Троицкий тракт д. 25ж. Технологическое присоединение.
(наименование стройки)
Газопровод среднего давления от точки врезки до границ земельного участка собственника по адресу: г. Челябинск ул. Троицкий тракт д. 25ж. Технологическое присоединение. | [14 empty] | Газопровод среднего давления от точки врезки до границ земельного участка собственника по адресу: г. Челябинск ул. Троицкий тракт д. 25ж. Технологическое присоединение.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект №3598-21-ТП-ГСН
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2021г.
Сметная стоимость |  | 40.32 | (3.67) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 38.47 | (3.56) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 7.38 | (0.42) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1.85 | (0.11) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 33.84 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 10.96 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подводящий газопровод | [15 empty] | Раздел 1. Подводящий газопровод
1 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 0.06 |  |  |  | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм
|  | Объем=6/100 | [15 empty] | Объем=6/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 232.58; 9: 1.38; 10: 19.26; 11: 17.61; 12: 339 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1591.9; 9: 1.38; 10: 131.81; 11: 8.02; 12: 1057 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 205.71; 9: 1.38; 10: 17.03; 11: 17.61; 12: 300 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 200.73; 10: 6.15; 11: 4.29; 12: 26 | [6 empty] | М
| 103-9062 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 6.06 | [7 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.51; 6: 1.38; 7: 1.698228 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.96; 6: 1.38; 7: 0.990288 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1927; 10: 157.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.29; 12: 639 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 42.46; 12: 748 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 26.85; 12: 473 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.53; 12: 2643 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | Прайс МЕТАЛЛОБАЗА | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м |  |  | 6.06 | 110.75 |  | 671.15 | 4.29 | 2879 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=6*1,01 | [15 empty] | Объем=6*1,01
|  | Цена=543/4,29/1,2*1,05 | [22 empty] | Цена=543/4,29/1,2*1,05
3 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: 1 м2 очищаемой поверхности; 7: 1.07388 |  |  |  | Очистка поверхности щетками
|  | Объем=6*3,14*0,057 | [15 empty] | Объем=6*3,14*0,057
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.7; 9: 1.38; 10: 14.37; 11: 17.61; 12: 253 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.38; 7: 1.333759 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.7; 10: 14.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.37; 12: 253 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 13.51; 12: 238 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.33; 12: 129 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.21; 12: 620 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.021478 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=(6*3,14*0,057)*2/100 | [15 empty] | Объем=(6*3,14*0,057)*2/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.47; 9: 1.38; 10: 2.12; 11: 17.61; 12: 37 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.15; 9: 1.38; 10: 0.3; 11: 8.02; 12: 2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.38; 10: 0; 11: 17.61 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 250.36; 10: 5.38; 11: 4.29; 12: 23 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.38; 7: 0.1573865 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.38; 7: 0.0002964 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 331.98; 10: 7.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.12; 12: 37 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.99; 12: 35 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.08; 12: 19 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.87; 12: 116 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.021478 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=(6*3,14*0,057)*2/100 | [15 empty] | Объем=(6*3,14*0,057)*2/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.93; 9: 1.38; 10: 1.3; 11: 17.61; 12: 23 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.8; 9: 1.38; 10: 0.2; 11: 8.02; 12: 2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.38; 10: 0; 11: 17.61 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 388.48; 10: 8.34; 11: 4.29; 12: 36 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.83; 6: 1.38; 7: 0.1135198 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.38; 7: 0.0002964 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.21; 10: 9.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.3; 12: 23 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.22; 12: 22 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.66; 12: 12 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.72; 12: 95 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы, переходы, заглушки) |  |  | 4: 1 т фасонных частей; 7: 0.00203 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы, переходы, заглушки)
|  | Объем=(0,61*3+0,2)/1000 | [15 empty] | Объем=(0,61*3+0,2)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4960.28; 9: 1.38; 10: 13.9; 11: 17.61; 12: 245 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11806.75; 9: 1.38; 10: 33.08; 11: 8.02; 12: 265 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1684.6; 9: 1.38; 10: 4.72; 11: 17.61; 12: 83 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14919.4; 10: 1.95; 11: 4.29; 12: 8 | [6 empty] | М
| 507-9506 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл.; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 353.8; 6: 1.38; 7: 0.9911353 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103.16; 6: 1.38; 7: 0.2889924 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17726.43; 10: 48.93 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.62; 12: 328 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.79; 12: 384 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 13.78; 12: 243 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.5; 12: 1145 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  | шт. |  |  | 3 | 22.8 |  | 68.4 | 4.29 | 293 |  |  |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
8 | ТССЦ-507-2382 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 23.79 |  | 23.79 | 4.29 | 102 |  |  |  | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
ИСПЫТАНИЯ | [25 empty] | ИСПЫТАНИЯ
9 | ТЕРм39-02-001-03 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм |  |  | 4: 1 стык; 7: 7 |  |  |  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.68; 9: 1.38; 10: 16.23; 11: 17.61; 12: 286 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.03; 10: 0.21; 11: 4.29; 12: 1 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 6: 1.38; 7: 1.1592 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.71; 10: 16.44 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.23; 12: 286 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 14.61; 12: 257 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.47; 12: 132 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.52; 12: 676 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм39-02-012-02 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 11 мм |  |  | 4: 1 снимок; 7: 1 |  |  |  | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 11 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.6; 9: 1.38; 10: 27.05; 11: 17.61; 12: 476 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.12; 9: 1.38; 10: 2.93; 11: 8.02; 12: 23 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 7.55; 10: 7.55; 11: 4.29; 12: 32 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 6: 1.38; 7: 1.656 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.27; 10: 37.53 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.05; 12: 476 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 24.35; 12: 428 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.44; 12: 219 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.32; 12: 1178 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0.06 |  |  |  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм
|  | Объем=6/100 | [15 empty] | Объем=6/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.99; 9: 1.38; 10: 0.41; 11: 17.61; 12: 7 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.55; 9: 1.38; 10: 1.04; 11: 8.02; 12: 8 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.43; 9: 1.38; 10: 0.2; 11: 17.61; 12: 4 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.38; 7: 0.033948 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.38; 7: 0.01656 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.54; 10: 1.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.61; 12: 11 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 0.71; 12: 13 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 0.45; 12: 8 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.61; 12: 36 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм |  |  | 4: 1 узел; 7: 1 |  |  |  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.93; 9: 1.38; 10: 89.6; 11: 17.61; 12: 1578 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 85.41; 9: 1.38; 10: 117.87; 11: 8.02; 12: 945 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 38.14; 10: 38.14; 11: 4.29; 12: 164 | [6 empty] | М
| 302-9232 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные |  |  | 4: шт.; 5: 0.05; 7: 0.05 | [7 empty] | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.34; 6: 1.38; 7: 7.3692 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 188.48; 10: 245.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.6; 12: 1578 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 104.83; 12: 1846 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 66.3; 12: 1168 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 416.74; 12: 5701 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 0.06 |  |  |  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм
|  | Объем=6/100 | [15 empty] | Объем=6/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.46; 9: 1.38; 10: 0.12; 11: 17.61; 12: 2 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.33; 9: 1.38; 10: 0.52; 11: 8.02; 12: 4 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.73; 9: 1.38; 10: 0.06; 11: 17.61; 12: 1 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 6: 1.38; 7: 0.009936 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.38; 7: 0.004968 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.79; 10: 0.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.18; 12: 3 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 0.21; 12: 4 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 0.13; 12: 2 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.98; 12: 12 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм |  |  | 4: 1 участок испытания газопровода; 7: 1 |  |  |  | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 170.24; 9: 1.38; 10: 234.93; 11: 17.61; 12: 4137 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 798.21; 9: 1.38; 10: 1101.53; 11: 8.02; 12: 8834 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.12; 9: 1.38; 10: 117.47; 11: 17.61; 12: 2069 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.38; 7: 19.32 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 6: 1.38; 7: 9.66 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 968.45; 10: 1336.46 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 352.4; 12: 6206 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 412.31; 12: 7261 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 260.78; 12: 4592 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2009.55; 12: 24824 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2639.63; 12: 22087 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 419.29; 12: 7383 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1389.28; 12: 11140 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 139.48; 12: 2457 | [14 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 831.06; 12: 3564 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3562.05; 12: 38466 | [14 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 376.01; 12: 6621 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1386.35; 12: 11117 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 823.3; 12: 3531 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 599.03; 12: 10551 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 377.36; 12: 6646 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 112.84; 12: 1854 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 43.28; 12: 762 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.93; 12: 23 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 7.76; 12: 33 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 38.96; 12: 685 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 19.91; 12: 351 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 558.77; 12: 9840 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 637.99; 12: 11236 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 397.27; 12: 6997 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 3674.89; 12: 40320 | [15 empty] | ВСЕГО по смете